Додаток

 до розпорядження Чернівецького

міського голови

від 30.03.2018 року № 131-р

Інформація щодо виконання Плану заходів

Щодо збільшення надходжень до міського бюджету м. Чернівців, економічного й раціонального використання коштів та здійснення видатків у межах наявного фінансового ресурсу на 2018 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Інформація про виконання заходу | Виконання заходів і причини їх невиконання |
| 1 | Затвердження лімітів щодо використання енергоносіїв та води в закладах управління освіти Чернівецької міської ради. | Централізована бухгалтерія - виконано , відповідальні керівники закладів – впродовж року | Упродовж року |
| 2 | Призначити наказом відповідальних осіб за дотримання режиму економії енергоносіїв. | Керівники закладу – впродовж року | Упродовж року |
| 3 | Продовжити заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі, лед. лампи . | Керівники закладу – впродовж року, господарська група , централізована бухгалтерія  | Упродовж року |
| 4 | Продовжити заміну дверних блоків віконних та віконних блоків на енергозберігаючі , при заміні віконних блоків дотримуватись вимог державних будівельних норм щодо мінімального допустимого значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції Rq mjn =0.75 м2К/Вт. | Згідно кошторису на 2018 рік ( план закупівель)- керівники закладів, централізована бухгалтерія, господарська група | Упродовж року |
| 5 | Не допускати без цільового освітлення навчальних закладів і побутових приміщень в світлий період доби, при достатньому природньому світлі. | Керівники закладів – постійно | Упродовж року |
| 6 | Теплоізолювати труби системи опалення в підвальних приміщеннях і горищних приміщень. | Керівники закладів – впродовж канікулярного період ( заходи з підготовки закладів до опалювального сезону 2018-2019 р.р. | Упродовж року |
| 7 | Встановити тепловідбивачі, поверхнею з фольги на стінах за батареями системи опалення. | Керівники закладів - постійно, впродовж канікулярного період ( заходи з підготовки закладів до опалювального сезону 2018-2019 р.р. | Упродовж року |
| 7 | Запровадити проведення уроків , семінарів та інших шкільних заходів з енергозбереження на тему «Енергозбереження у закладах освіти». | Керівники закладів – протягом навчального періоду | Протягом навчального періоду, 2018 року  |
| 8 | При заміні кранів на водопостачання реалізувати проект на встановлення змішувачів з водо ощадними розпилювачами(фотоелементами). | Керівники закладів | Упродовж року Виконано частково у Гімназії №3, |
| 9 | Забезпечити скорочення енергоносіїв шляхом економного їх використання. | Керівники закладів | Постійно. |
| 10 | Забезпечити в повному обсязі лічильниками обліку теплопостачання. | Керівники закладів, централізована бухгалтерія, господарська група | До початку опалювального сезону 2018-2019 р. |
| 11 | Забезпечити зменшення використання енергоносіїв до мінімуму під час канікул, у вихідні дні та святкові. | Керівники закладів0 | Упродовж року |
| 12 | Фарбування стін ,стелі, підлоги та вибір меблів – переважно світлих тонів. | Керівники закладів | Упродовж року |
| 13 | Своєчасне проведення періодичної повірки вузлів обліку енергоносіїв, розпломбування та опломбування після проведення: повірки лічильників, ремонту електричних та інших мереж . | Керівники закладів, господарська група , централізована бухгалтерія | Упродовж року |
| 14 | З метою економного споживання електроенергії проводити інвентаризацію та своєчасний ремонт електричного обладнання, їх раціональне використання, списання (відключення від електромережі у харчоблоках , пральнях) непридатного або не енергоефективного обладнання яке не використовується. | Керівники закладів | Постійно |
| 15 | Догляд та своєчасне обслуговування сонячних колекторів для забезпечення гарячою водою ДНЗ №41,23 в цілях економного споживання електроенергії. | Керівники ДНЗ №41,23 | Упродовж року |
| 16 | При новій закупівлі або заміні електричного обладнання врахувати клас споживання електроенергії ( Клас енергозбереження А, А+,А++). | Керівники закладів , централізована бухгалтерія . | Постійно |
| 17 | Забезпечити контроль та використання енергоносіїв | Керівники закладів  | Упродовж року |

Виконавець Калинюк О.Г.

Т. 53-63-17

Централізована бухгалтерія.