У К Р А Ї Н А

##### Чернівецька міська рада

# У П Р А В Л I Н Н Я   О С В I Т И

вул. Героїв Майдану, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 53-30-87,

E-mail: osvitacv@gmail.com. Код ЄДРПОУ №02147345

| 09.08.2018 № 01-34/1692 | Керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти |
| --- | --- |

Щодо організації роботи з питань                             пожежної безпеки  та цивільного захисту  закладів освіти та готовності їх до нового

навчального 2018-2019 року.

Управління освіти Чернівецької міської ради  надсилає рекомендації  щодо організації роботи з питань пожежної безпеки й цивільного захисту  та виконання приписів з пожежної безпеки в закладах освіти.

Надаємо перелік основних нормативно-правових актів з пожежної безпеки у закладах  освіти:

- кодекс цивільного захисту України від 10.12.2012 № 5403-VІ;

- наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від  15.08.2016 № 974 «Про затвердження правил пожежної безпеки для  закладів освіти та установ системи освіти України».										Звертаємо Вашу увагу, що забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти покладається на керівників, директорів цих закладів, відповідно до законодавства.  Основні заходи пожежної безпеки, вказані у вищезазначених  нормативно-правових актах   є обов’язковими до виконання  у всіх  закладах освіти, а саме:

- обладнання приміщень системою протипожежного захисту (СПЗ) з виходом на пульт централізованої охорони;

- обладнання приміщень системою автономного  аварійного освітлення;													-  обслуговування пожежної сигналізації	, своєчасне укладання угод на обслуговування та ремонт;										-  вогнезахисна обробка горищ та дерев’яних конструкцій закладів освіти, гуртожитків тощо;						 				-  встановлення протипожежних дверей на горище, дахові котельні, тощо;														- забезпечення закладів освіти вогнегасниками та їх щорічне обслуговування;

- проходження навчання  та  перевірки  знань посадових осіб закладів освіти, відповідальних за пожежну безпеку (не менше 2 осіб на заклад);

- забезпечення території закладів освіти укомплектованими пожежними стендами (щитами);

- проведення замірів опору ізоляції електрообладнання, освітлювальної мережі та блискавкозахисту;

- обладнання будівель блискавкозахистом;						-  забезпечення  працівників засобами індивідуального захисту;			-  встановлення схеми території з позначенням безпечних проходів, проїздів транспорту;											- обслуговування пожежних гідрантів,  кранів	, резервуарів, водойм;		- забезпечення закладів освіти знаками безпеки;					- забезпечення наочною агітацією;

- здійснення  ідентифікації об’єктів  щодо наявності потенційної небезпеки.												Також для закладів освіти обов’язковими до виконання є Приписи,  видані Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) після проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. В м.Чернівцях  позапланові перевірки закладів освіти проведені у квітні-червні  2018 року  (відповідні Приписи  видані закладам освіти).

Керівникам закладів освіти необхідно розробити та затвердити наказом заходи для усунення виявлених  порушень в установлені в приписах терміни, де вказати відповідальних та терміни їх виконання. Про виконання приписів інформувати листом місцевий орган управління освітою та підрозділ ДСНС.

Крім того, доводимо до вашого відома  перелік нормативних актів  з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в закладах освіти області відповідно до листа ДСНС України у Чернівецькій області від 29.05.2017 № 09/2471 (додається) та примірний перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання  відповідно до наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 12.07.2016 № 335 (додається).

Додатки:												№ 1- Перелік нормативних актів  з питань пожежної, техногенної безпеки – на  2 арк.											№ 2 - Перелік документів з питань цивільного захисту - на	 10 арк.

Заступник начальника управління освіти                                                                       Чернівецької міської ради                                                       Н.П.Вітковська

Колодрівський В.В., 53-41-14

Додаток 1

до листа управління освіти

Чернівецької міської ради

від 09.08.2018 № 01-34/1692

Перелік нормативних актів  з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в закладах освіти м.Чернівці:

- наказ (накази) про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також утримання та експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;

- проходження керівником, його заступниками та посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки (наявність посвідчень про проходження функціонального навчання, навчання з питань пожежної безпеки);

- розроблені і затверджені програми підготовки працівників до дій на випадок пожежі (пожежно-технічний мінімум);

- загальнооб’єктові інструкції про заходи пожежної безпеки;

- інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухо-пожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, майстерень, лабораторій тощо);

- плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі;

- інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та  швидкої евакуації людей під час пожежі;

- інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо), у якій визначені їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі,спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також посадові особи адміністрації, які викликаються в нічний час у разі пожежі;

- акти перевірки пристроїв блискавкозахисту, їх технічного стану та проведення ревізії цих пристроїв;

- акти проведення вогнезахисної обробки дерев’яних будівельних конструкцій та протипожежних перешкод (стіни, перекриття, двері тощо);

- порядок проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

- наказ про створення добровільних пожежних формувань, стан їх матеріально-технічного забезпечення та функціонування (ст.  63 Кодексу цивільного захисту: керівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони, Порядок функціонування добровільної пожежної охорони затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2013 року № 564);

- акти заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок;

- накази або розпорядження, якими мають бути призначені:

1) особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики;

2) обслуговуючий персонал, що здійснює технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики;

3) оперативний (черговий)  персонал для контролю за працездатним станом установок пожежної автоматики (оперативний персонал-для щоденного контролю, черговий персонал-для цілодобового);

- акти прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення, договори про виконання робіт з обслуговування цих установок;

- журнал та графік технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт систем протипожежного захисту;

- журнал обліку вогнегасників;

- журнал (графік) регламентів технічного обслуговування вогнегасників.

Додаток 2

до листа управління освіти

Чернівецької міської ради

від 09.08.2018 № 01-34/1692

### ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання

| N з/п | Найменування документа | Органи управління | Примітки | Підстава (нормативно-правовий акт, що регламентує розробку документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральні органи виконавчої влади | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | Суб'єкти господарювання |  |  |
|  |  | що утворюють функціональні підсистеми ЄДСЦЗ | що не утворюють функціональні підсистеми ЄДСЦЗ | АР Крим, областей, міст Київ та Севастополь | міст, районів, районів у містах | з чисельністю працюючого персоналу понад 50 осіб | з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Організаційно-розпорядчі документи |
| 4 | Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій | - | - | - | - | + | + |  | П. 11 Положення про ЄДСЦЗ (ПКМУ від 09.01.2014 N 11 |
| 5 | Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | - | - | + | + | + | + |  | П. 11 Положення про ЄДСЦЗ (ПКМУ від 09.01.2014N 11 |
| 7 | Розпорядчий акт про призначення посадової особи з питань цивільного захисту | - | + | - | - | +* | + | * СГ з чисельністю працюючих до 3 тисяч осіб | Ч.4 ст.18 та ч.2 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України; п. 10 Положення про ЄДСЦЗ (ПКМУ від 09.01.2014 N 11 |
| Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту |
| 8 | Інструкція щодо дій персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | - | - | - | - | - | + |  | П. 1 ч.1 ст.130 Кодексу цивільного захисту України |
| 9 | План реагування на надзвичайні ситуації | + | + | + | + | + | - |  | П.1 ч.1 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України |
| 13 | Заходи в мобілізаційних планах щодо проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків НС у мирний час | + | + | + | + | + | + |  | П. 6 ч. 1ст. 130 Кодексу цивільного захисту України |
| 19 | Розпорядчий акт про утворення об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | - | - | - | - | + | - |  | Ст. 25 Кодексу цивільного захисту України; п. 6 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (ПКМУ від 08.07.2015 N 469) |
| 20 | Положення про галузеву/територіальну/об'єктову спеціалізовану службу цивільного захисту | + | - | + | + | + | - |  | П. 7 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (ПКМУ від 08.07.2015 N 469) |
| 21 | Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані | + | - | + | + | + | - |  | П. Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (ПКМУ від 08.07.2015 N 469) |
| Документи з організації зв'язку та оповіщення |
| 31 | Схема оповіщення | + | + | + | + | + | + |  | П. 8 Положення про організацію оповіщення і зв'язку у НС (ПКМУ від 15.02.1999 N 192) |
| Документи щодо організації інженерного захисту |
| 39 | Розпорядчий акт про створення фонду захисних споруд цивільного захисту | + | + | + | + | + | + |  | Ч.4 ст. 32 Кодексу цивільного захисту України |
| 41 | Книги обліку захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) | + | + | + | + | + | + |  | П. 16 ч.2 ст. 17, п. 11 ч.1 ст. 18 (N 5403-VI), п.26 ч.1 та п. 27 ч.2 ст. 19, п.16 ч.1 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України |
| 42 | Паспорти захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) | + (копії) | + (копії) | + (копії) | + | + | + |  | Додаток 1 до Інструкції щодо утримання захисних споруд ЦО у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 N 653) |
| 43 | План приведення захисної споруди у готовність | - | - | - | - | + | + |  | Абзац 27 п. 3.1 Інструкції щодо утримання захисних споруд ЦО у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 N 653) |
| 44 | Акт технічної інвентаризації захисної споруди | + | + | - | + | + | + |  | П.п.21 та 22 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації [...] (наказ МНС від 10.06.2009 N 390) |
| 46 | Облікові картки захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) | + (копії) | + (копії) | + | + | + | + |  | П. 23 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації [...] (наказ МНС від 10.06.2009 N 390) |
| 48 | Матеріали про списання захисних споруд цивільного захисту (акти про стан захисної споруди та матеріали, що до нього додаються) | + | + | + | + | + | + |  | П. 11 Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони (ПКМУ від 08.04.1999 N 567) |
| Документи з питань евакуації |
| 50 | План евакуації населення (персоналу) | + | + | + | + | + | + |  | П. 30 Порядку проведення евакуації [...] (ПКМУ від 30.10.2013 N 841) |
| 51 | Карта (схема) до Плану евакуації населення (персоналу) | + | + | + | + | + | + |  | П. 4 р. III Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення [...] (наказ МНС від 07.09.2004 N 44) |
| 53 | План евакуації матеріальних і культурних цінностей. | + | + | + | + | + | + |  | П. 10 Порядку проведення евакуації [...] (ПКМУ від 30.10.2013 N 841) |
| 54 | Розпорядчий акт про створення тимчасових органів з евакуації | - | - | + | + | + | + |  | П. 20 Порядку проведення евакуації [...] (ПКМУ від 30.10.2013 N 841) |
| Документи з питань радіаційного і хімічного захисту |
| 63 | Обсяги забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту | + | + | + | - | + | + |  | П.п. 5 - 8 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб [...] (постанова КМУ від 19.08.2002 N 1200) |
| Документи з питань медичного та біологічного захисту |
| Документи з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях |
| 70 | Програма загальної підготовки працівників | - | - | - | - | + | + |  | П.п. 7 та 8 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (ПКМУ від 26.06.2013 N 444) |
| 76 | Графік проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту | - | - | - | - | + | + |  | П. 17 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (ПКМУ від 26.06.2013 N 444) |
| 79 | Заявка на функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту | + | + | + | + | + | + |  | П. 4 р. II Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання (наказ МВС від 21.10.2014 N 1112) |
| 80 | Наказ про підготовку і проведення комплексного об'єктового навчання з питань цивільного захисту | - | - | - | - | + | - |  | П. 2.2 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 81 | Наказ про підготовку і проведення комплексного об'єктового тренування з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту) | - | - | - | - | +* | + | * ВНЗ ПТНЗ ЗНЗ ДНЗ | П. 2.15 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 82 | План проведення спеціального об'єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту) | - | - | - | - | + | + |  | П.п. 2.7 та 2.17 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 83 | Акт оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання з питань цивільного захисту | - | - | - | - | + | - |  | П.п. 2.9 та 2.10 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 84 | План-календар спеціального об'єктового тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | - | - | - | - | + | - |  | П. 3.3 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 86 | План проведення протипожежних тренувань | - | - | - | - | + | + |  | П. 3.11 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 89 | Звіт про організацію проведення спеціального об'єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту | - | - | - | - | + | + |  | П. 4.3 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 90 | Журнал обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | - | - | - | - | + | - |  | П. 4.4 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 91 | Журнал обліку протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог | - | - | - | - | + | + |  | П. 4.4 Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 N 934) |
| 92 | Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту | - | - | - | - | + | + |  | П. 13 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (ПКМУ від 26.06.2013 N 444) |
| Документи з питань створення та використання матеріальних резервів |
| Документи з питань техногенної безпеки |
| 99 | Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки | - | - | - | - | + | + |  | Пп 4.5.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах [...] (наказ МНС від 15.08.2007 N 557) |
| 100 | Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії) | - | - | - | - | + | + |  | Пп 4.5.5 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах [...] (наказ МНС від 15.08.2007 N 557) |
| Документи з питань пожежної безпеки |
| 103 | Наказ (інструкція тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об'єкті | - | - | - | - | + | + |  | П. 3 р. II Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 N 1417) |
| 104 | Інструкції про заходи пожежної безпеки | - | - | - | - | + | + |  | П. 4 р. II Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 N 1417) |
| 105 | Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі | - | - | - | - | +* | - | * ОМПЛ | П.5 р. II Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 N 1417) |
| 106 | Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей | - | - | - | - | +* | - | * ОМПЛ | Абзац 2 п. 5 р. II Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 N 1417) |
| 107 | Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту | - | - | - | - | + | + |  | П. 10 р. II Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 N 1417) |
| 108 | Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | - | - | - | - | + | + |  | П. 3 ч.2 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України |
| Документи з питань пожежно-рятувальних робіт |
| 111 | Розпорядчий акт про утворення відомчої пожежної охорони | - | - | - | - | + | + |  | П. 1 Типового положення про відомчу пожежну охорону (ПКМУ від 09.01.2014 N 5) |
| 112 | Договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж | - | - | - | - | + | + |  | П.п. 3та 6 Порядку утворення територіальними органами МНС [...] (наказ МНС від 21.03.2012 N 621) |
| Документи з питань профілактики травматизму невиробничого характеру |

Скорочення, що вживаються у переліку:

ВНЗ - стосується вищих навчальних закладів;

ДНЗ - стосується дошкільних навчальних закладів;

ЗМНРЗ - стосується населення та працівників суб'єктів господарювання, які знаходяться узонах можливого небезпечного радіоактивного забруднення;

ЗНЗ - стосується загальноосвітніх навчальних закладів;

Кат. - стосується суб'єктів господарювання, віднесених до категорії цивільного захисту;

НПСОН - готується на підставі рішення об'єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій за результатами обговорення підсумків спеціального об'єктового навчання з питань цивільного захисту;

ОМПЛ - стосується об'єктів з масовим перебуванням людей (відповідно до пункту 5 розділу II Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 N 1417);

ОМС - стосується органів місцевого самоврядування;

ОПН - стосується суб'єктів господарювання, у власності або у користуванні яких знаходяться об'єкти підвищеної небезпеки;

ПДОП - стосується суб'єктів господарювання, які продовжують свою виробничу діяльність в особливий період (у воєнний час);

ПДРТ - стосується об'єктів, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;

ПНО - стосується суб'єктів господарювання, у власності або у користуванні яких знаходяться потенційно небезпечні об'єкти;

ПРХС - стосується підприємств, установ та організацій, які згідно з рішенням ОДА створюють пости радіаційного і хімічного спостереження;

ПТНЗ - стосується професійно-технічних навчальних закладів;

РППН - стосується суб'єктів господарювання, що проводять роботи з підвищеною пожежною небезпекою;

СГ - суб'єкти господарювання;

СЗЕБ - стосується суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

СіФ - уразі проведення тренування одночасно зі всіма працівниками, які входять до складу декількох спеціалізованих служб і формувань;

ССЦЗ - стосується органу, який утворив спеціалізовану службу цивільного захисту.