ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Детальний опис окремої частини предмета закупівлі (лота))

ЛОТ 1 - Послуги з поточного ремонту,  технічного обслуговування та повірки лічильників теплової енергії та терміналів GSM –передавачів

Вимоги щодо надання послуг:

Виконавець  повинен надати послугу за технічними і якісними характеристиками у кількості, номенклатурі та у строки вказані Замовником у технічних вимогах.

Послуга з періодичної повірки включає наступні етапи: демонтаж, повірку, заміну елемента живлення, ремонт, монтаж, наладку вузлів обліку теплової енергії та супутні послуги з транспортування.

1.  Виконавець надає послуги: із демонтажу приладу обліку  теплової енергії, виконує регламентні роботи з ремонту, ревізії, при потребі замінює запірну арматуру на вузлі вводу, підготовка лічильника до  повірки, повірку, при необхідності ремонтні роботи,  заміна елемента живлення, встановлення  лічильника після повірки -  у складі лічильників тепла  входить  мікропроцесорний електронний цифровий  теплообчислювач типу Мултікал, термінал для тепло обчислювача,  перетворювач температури  теплоносія  пара датчиків температури  типу Pt500,  перетворювач потоку теплоносія - витратомір ультразвуковий  типу «Ultraflow», манометри що показує  тиск, датчики температури, фільтра грубої очистки), пусконалагоджувальні роботи, здача  в експлуатацію  теплопостачальної організації, технічне обслуговування та ремонт  лічильника тепла протягом опалювального сезону  2022- 2023 року.

2. Після завершення вказаних послуг (робіт) Виконавець надає відповідні документи (акт на демонтаж з показниками, свідоцтво про проходження повірки, акт на встановлення лічильника з  показниками, кошторис, акт виконаних послуг).

3. Виконавець власними силами, інструментами, транспортом та матеріалами здійснює повірку, обслуговування та  ремонт  лічильників, які внесені в Держреєстр України. Послуги, що надаватимуться Виконавцем повинні відповідати вимогам: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 № 278/28408.

4. Термін надання послуг:

- Послуги з поточного ремонту і  технічного обслуговування лічильників теплової енергії та терміналів GSM – передавачів   - до 31.12.2022 року.

- Послуги з повірки лічильників теплової енергії   – до 01.10.2022 року.

5.  Обсяг (кількість лічильників):

- послуги з  поточного ремонту і  технічного обслуговування лічильників теплової енергії та терміналів GSM – передавачів – 87 штук.

- послуги з повірки лічильників теплової енергії  - 8 штук.

6.Послуги, що надаватимуться повинні відповідати вимогам: ДСТУ 2708:2006 Національний стандарт України «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення».

7. Гарантії: Виконавець повинен гарантувати протягом 12 місяців якість наданих послуг та своєчасно усувати за власні кошти недоліки, виявлені під час надання послуг та протягом 1 місяця з моменту початку опалювального сезону.

Обсяг та місце надання послуг з  поточного  ремонту і технічного обслуговування лічильників теплової енергії та терміналів GSM –передавачів

| № з/п | Заклад | Адреса м.Чернівці ( вул.) | Діаметр лічи-льника | Тип лічильникака | Механіка/ ультразв. | Кількість лічильників, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЗСО № 1 | Емінеску, 1 | 50 | Sеnsus PoluTherm | механічний | 1 |
| 2 | Ліцей №16 | Головна, 87 | 65 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 3 | ЗЗСО №10 | Горіхівська, 29 | 50 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 4 | Ліцей 17 | Південно-Кільцева, 7б | 50 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 5 | НВК «Лідер» | Бережанська, 25а | 40 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 6 | Гімназія №1 « Вектор» (корпус А) | Немирівська, 13 | 20 | LQM-III (Apator) | механічний | 1 |
| 7 | Гімназія №1 « Вектор» (корпус Б) | Немирівська, 13 | 20 | LQM-III (Apator) | механічний | 1 |
| 8 | Гімназія №1 « Вектор» (корпус В) | Немирівська, 13 | 20 | LQM-III (Apator) | механічний | 1 |
| 9 | ЗЗСО № 16 | Білоруська,77 | 65 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 10 | ЗЗСО №16 | Білоруська, 77 | 25 | SHARKY №72449894 | ультразвук. | 1 |
| 11 | Гімназія №2 | Сокирянська, 18 | 25 | Multical 602 PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 12 | Гімназія №3 | Хотинська, 23 | 40 | Sеnsus | ультразвук. | 1 |
| 13 | ЗЗСО №20 | Глібова, 12 | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 14 | Ліцей №20 | Воробкевича, 19 | 65 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 15 | ЗЗСО №30 | Щербанюка, 4 | 40 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 16 | ЗЗСО №30 (Філія) | Щербанюка, 3 | 20 | LQM-III (Apator) | механічний | 1 |
| 17 | ЗЗСО №33 | Героїв Майдану, 152-А | 80 | Kamstrup № 69925432, Pt500 | ультразвук. | 1 |
| 18 | ЗЗСО №37 | І. Підкови, 9 | 32 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 19 | ЗЗСО №37 | Александрі, 24 | 25 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 20 | ЗЗСО №37 | Учительська, 12 | 25 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 21 | ЗЗСО №38 | Я. Налепки,3 | 50 | Sеnsus | ультразвук. | 1 |
| 22 | Ліцей №21 | Карбулицького, 4 | 40 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 23 | Ліцей №21 | Карбулицького, 4 | 40 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 24 | Гімназія №4 | Осіння, 48 | 50 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 25 | Гімназія №6 « Берегиня» | Карбулицького, 2 | 65 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 26 | Гімназія № 5 «Інтеграл» | Руська, 228а | 40 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 27 | Ліцей № 1 | Штейнбарга, 2 | 50 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 28 | Ліцей № 1 | Університетська, 39 | 25 | SHARKY № 72586433 | ультразвук. | 1 |
| 29 | Ліцей № 2 | Лук’яна Кобилиці, 88а | 50 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 30 | Ліцей №3 | Залозецького, 13а | 40 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 31 | Ліцей №8 | пр. Незалежності, 68 | 50 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 32 | Ліцей №11 | Головна, 73 | 65 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 33 | Ліцей №11 | Шевченка, 31 | 25 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 34 | Ліцей №10 | Головна, 131 | 40 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 35 | ЧЦЮТ ім. Л.Каденюка "Кварц" | Головна, 220 | 25 | MULTICAL-602 | ультразвук. | 1 |
| 36 | МПДЮ (Палац дітей та юнацтва) | Шептицького, 10 | 40 | Sеnsus | ультразвук. | 1 |
| 37 | Центр дит. та юнацької творчості | Головна, 224 | 25 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 38 | Міський центр наук.-техн. творч. | Небесної Сотні, 23 | 25 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 39 | ДНЗ № 1 | Шевченка, 18 - 20 | 40 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 40 | ДНЗ № 1 | Шевченка, 18 - 20 | 25 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 41 | ДНЗ № 2 | Узбецька, 29 | 40 | Sensus д.40 полутерм 500 №83850118 | ультразвук | 1 |
| 42 | ДНЗ № 3 (корпус 1) | Кармелюка, 43а | 25 | Multikal dn25 | ультразвук. | 1 |
| 43 | ДНЗ № 3 (корпус 2) |  | 25 | SHARKY №72443831 | ультразвук. | 1 |
| 44 | ДНЗ № 4 | Руська, 15 | 32 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 45 | ДНЗ №5 | Щепкіна,9 | 50 | Sensus Multikal | ультразвук. | 1 |
| 46 | ДНЗ № 6 | Главки, 8, 10 | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 47 | ДНЗ № 7 | Кобилянської, 21 | 25(6) | Sеnsus PolluTherm/PolluFlow | ультразвук. | 1 |
| 48 | ДНЗ № 9 | пр. Незалежності, 88 | 25 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 49 | ДНЗ № 14 | Б. Крижанівського, 25 | 40 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 50 | ДНЗ № 15 | Гузар, 12 | 25 | Sеnsus PolluTherm/PolluFlow | ультразвук. | 1 |
| 51 | ДНЗ № 17 | Коперніка, 19 | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 52 | ДНЗ № 17 |  | 25 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 53 | ДНЗ № 18 | Сторожинецька, 33а | 40 | SHARKY №72711904 | ультразвук. | 1 |
| 54 | ДНЗ № 19 | Руська, 178 | 50 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 55 | ДНЗ № 20 | Руська, 182а | 40 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 56 | ДНЗ № 21 | Небесної Сотні, 9а | 40 | Kamstrup мултікал № 62274522 д. 40 | ультразвук | 1 |
| 57 | ЗДО №36 | Гулака Артемовського,2 | 20 | Sensus | ультразвук | 1 |
| 58 | ДНЗ № 23 | В.Александрі, 30 | 40 | Multical 602 | ультразвук. | 1 |
| 59 | ДНЗ № 24 | Мусоргського, 13 | 40 | Муллтікал № 62302064дн 40, Pt 500 | ультразвук | 1 |
| 60 | ДНЗ № 25 | Достоєвського, 10 | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 61 | ДНЗ № 26 | пров. Надрічний, 17 | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 62 | ДНЗ № 27 | П. Орлика, 1а | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 63 | ДНЗ № 28 | Якоба Фон Петровича, 12, 14 | 40 | Sеnsus PolluTherm/PolluFlow | ультразвук. | 1 |
| 64 | ДНЗ № 28 | Вірменська, 15 | 20 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 65 | ДНЗ № 29 | Шептицького, 11 | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 66 | ДНЗ № 30 | бульв. Героїв Крут, 7 | 50 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 67 | ДНЗ № 32 | Парковий проїзд, 6 | 50 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 68 | ДНЗ № 33 | Комарова, 28-В | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 69 | ДНЗ № 34 | Півд.-Кільцева, 9-А | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 70 | ДНЗ № 35 | Комарова, 25б | 40 | Sensus Polluterm №81850300 | механічний | 1 |
| 71 | ДНЗ № 37 | провулок Шпитальний , 11 | 20 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 72 | ДНЗ № 38 | бульв. Героїв Крут, 3 | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 73 | ДНЗ № 39 | Глибоцька, 7 | 20 | LQM-III (Apator) | механічний | 1 |
| 74 | ДНЗ № 39 | Глибоцька, 13 | 20 | LQM-III (Apator) | механічний | 1 |
| 75 | ДНЗ № 41 | Полєтаєва, 19 | 40 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 76 | ДНЗ 42 | Авангардна,17 | 32 | свту-1т | механічний | 1 |
| 77 | ДНЗ № 43 | Небесної Сотні, 10-Б | 40 | SHARKY №72711909 | ультразвук. | 1 |
| 78 | ДНЗ № 44 | Руська, 257 | 40 | Sеnsus PoluTherm/ PoluFlow | ультразвук. | 1 |
| 79 | ДНЗ № 45 | Героїв Майдану, 85-А | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 80 | ДНЗ № 46 | Сосюри, 1-А | 50 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 81 | ДНЗ № 47 | Винниченка, 1 | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 82 | ДНЗ № 48 (корпус А + корпус Б) | Крилова, 2а | 40 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 83 | ДНЗ № 49 | Хотинська, 4-А | 40 | Sеnsus PoluTherm | ультразвук. | 1 |
| 84 | ДНЗ № 50 | Гагаріна, 89 | 25 | MULTICAL | ультразвук. | 1 |
| 85 | ДНЗ № 52 | Полєтаєва, 3 | 40 | SHARKY №72711896 | ультразвук. | 1 |
| 86 | ДНЗ № 53 | Дарвіна, 11 | 40 | Sеnsus PolluStat | ультразвук. | 1 |
| 87 | ЗДО №54 | Вірменська, 17 | 40 | СВТУ-11 т дн.32 №699 | ультразвук | 1 |
| Всього, штук | 87 |

Обсяг та місце надання послуг з повірки лічильників теплової енергії:

| № з/п | Заклад | Адреса | Марка лічильника | Діаметр лічильника | Кількість лічильників, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗДО№ 14 | м. Чернівці вул. Крижанівського, 25 | Sеnsus Multical. № 78651550 | 40 | 1 |
| 2 | ЗДО№ 33 | м. Чернівці, вул. Комарова, 28-В | Sеnsus PolluStat № 33665157 | 40 | 1 |
| 3 | ЗДО № 34 | м. Чернівці вул.П.Кільцева, 9-Б | Sеnsus PolluStat № 34165327 | 40 | 1 |
| 4 | ЗЗСО № 20 | м. Чернівці, вул. Глібова, 12 | Sеnsus PolluStat №83460241 | 40 | 1 |
| 5 | ЗЗСО № 37 | м. Чернівці вул. І.Підкови, 9 | Sеnsus PoluStat № 6SEN53 70060085 | 32 | 1 |
| 6 | ЗЗСО № 38 | м.Чернівці, вул. Я.Налепки,3 | Sеnsus №913606659 | 50 | 1 |
| 7 | Гімназія № 6 «Берегиня» | м. Чернівці, вул. Карбулицького,2 | Sеnsus PoluTherm №42951235 з витратоміром №34265175 | 65 | 1 |
| 8 | ЗДО № 54 | м. Чернівці, вул. Вірменська, 17 | СВТУ -11Т PoluTherm1000 №699 | 32 | 1 |
| Всього, штук |  | 8 |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Детальний опис окремої частини предмета закупівлі (лота))

ЛОТ 2 -  Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та повірки лічильників холодної води

Вимоги щодо надання послуг:

- Виконавець надає послуги з демонтажу приладу; встановлення з’єднання на місці приладу; проведення повірки приладу; монтажу приладу обліку холодної води із  фільтром ( за потребою) ; профілактичний огляд приладу; ремонт (за потреби) пусконалагоджувальні роботи приладу  після монтажу до 20 грудня 2022 року.

- Після завершення вказаних послуг (робіт) Виконавець надає відповідні документи (кошторис, акт виконаних послуг, свідоцтво) про проходження періодичної повірки.

- Виконавець власними силами, інструментами,  транспортом та матеріалами здійснює повірку, обслуговування лічильників холодної води , за необхідністю  встановлює фільтр очистки води із спеціальним вушком для пломбування, які внесені в Держреєстр України. Надає   відповідні документи: кошторис, акт виконаних послуг,  акт на демонтаж і  встановлення  з показниками, відповідні документи на  прилад обліку холодної води паспорт  та гарантійне свідоцтво.

- Термін  надання послуг  - до 25 грудня 2022 року.

- Обсяг (кількість лічильників) – 31 шт.

5. Послуги, що надаватимуться повинні відповідати вимогам: ДСТУ 2708:2006 Національний стандарт України «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення».

6. Гарантії: Виконавець повинен гарантувати протягом 12 місяців якість наданих послуг та своєчасно усувати за власні кошти недоліки, виявлені під час надання послуг впродовж гарантійного  терміну.

Обсяг та місце надання послуг з  поточного ремонту,  технічного обслуговування та повірки лічильників холодної води:

| № з/п | Заклад | Адреса | Марка лічильника | Діа-метр | Кількість лічильників, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗДО №1 | м. Чернівці, вул. Шевченка,18-20 | Sensus-820 №09005228 Е-Т 2,5 №09077065 | д-20 | 2 |
| 2 | ЗДО №11 | м. Чернівці вул. Петергофська,1 | Novator ЛК -15 (Minol-15) № 7247272 | д.-15 | 1 |
| 3 | ЗДО №14 | м. Чернівці, вул. Крижанівського ,25 | JS-25 №61798114 | д.20 | 1 |
| 4 | ЗДО №22 | м. Чернівці, вул. С.-Щедріна,29 | МІНОЛ-25 №0009004602 | д. 25 | 1 |
| 5 | ЗДО №27 | м. Чернівці, вул. П.Орлика ,1-в | Мінол-25 №0009004593 | д.25 | 1 |
| 6 | ЗДО №30 | м. Чернівці, вул. Бульвар Гуроїв Крут, 7 | РСДГ10,40 № 14527640 | д.40 | 1 |
| 7 | ЗДО №32 | м. Чернівці, вул. Парковий проїзд, 6 | Мінол д 25 № 9004626 | д.40 | 1 |
| 8 | ЗДО №34 | м. Чернівці, вул.Південно-Кільцева, 9-Б | JS-3.5 № 12579683 | д.25 | 1 |
| 9 | ЗДО №35 | м. Чернівці, вул.В.Комарова, 25-Б | PoWoGaz №40116066 д.25 | д.25 | 1 |
| 10 | ЗДО №41 | м. Чернівці, вул.Ф.Полєтаєва, 19 | МТК УА 2015№01003025 | д.32 | 1 |
| 11 | ЗДО №43 | м. Чернівці, вул.Небесної Сотні, 10-В | ВСКМ-40 №0802866577 | д. 25 | 1 |
| 12 | ЗДО №46 | м. Чернівці, вул.В.Сосюри, 1-а | Повогаз дн 25 № 40106723 | д.25 | 1 |
| 13 | ЗДО №47 | м. Чернівці, вул.В.Винниченка, 1-А | EV 5 № 07069873 | д.20 | 1 |
| 14 | ЗДО №49 | м. Чернівці, вул.Хотинська, 4 | Сенсус JS-4.0 №617 98092 | д.25 | 1 |
| 15 | Ліцей №8 | м. Чернівці, просп.Незалежності, 68 | POWOGZ 10688685 | д.25 | 1 |
| 16 | Ліцей №1 | м. Чернівці, вул.Е.Штейнбарга, 2 | EV-3-5 | д.25 | 1 |
| 17 | ЗЗСО №1 | м. Чернівці, вул.М.Емінеску, 1 | LEONBERG №9614160 | д.25 | 1 |
| 18 | Ліцей №16 | м. Чернівці, вул.Головна, 87 | PoWoGaz2.5-02 js-18 | д.20 | 1 |
| 19 | Ліцей №17 | м. Чернівці, вул.Південно-Кільцева, 7-б | Апатор , Ровогаз №18334908 | д.50 | 1 |
| 20 | Гімназія №1 « Вектор» | м. Чернівці, вул.Немирівська, 3 | Метрон №5870015 | д.20 | 1 |
| 21 | ЗЗСО №30 | м. Чернівці, О.Щербанюка (Чапаєва), 4 | Minol №4686947 Дікон №9612845 | д.15 д.32 | 2 |
| 22 | ЗЗСО №38 | м. Чернівці, вул.Яна Налепки, 3 | ТАКТ-д.15 №0280508, sensus № 10546128 (їдальня) sensus д.32 № 10442932 (школа) | д.15, 20, 32 | 3 |
| 23 | Ліцей № 21 | м. Чернівці, вул.І.Карбулицького, 4 | PowoGaz №10686631 | д.32 | 1 |
| 24 | ЦДЮТ | м. Чернівці, вул.Головна, 224 | Метрон d.15 №7193444,, Мінотеc d.15 №867786 | 2.д.15 | 2 |
| 25 | ЧЦЮТ Кварц | м. Чернівці, вул.Головна, 220 | SENSUS -20 ЕТ -2,5 №0804297083 | д.20 | 1 |
| 26 | ІРЦ №1 | м.Чернівці ,вул. Міцкевича,5 | POWOGAZ №40116412 | д.15 | 1 |
| Всього, штук | 31 |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Детальний опис окремої частини предмета закупівлі (лота))

ЛОТ 3-  Послуги з повірки лічильників електроенергії

Вимоги щодо надання послуг:

- Виконавець надає послуги з проведення: розпломбування та опломбування лічильників, демонтаж та монтаж приладів обліку, повірка приладів,  профілактичний огляду приладу. Після завершення робіт Виконавець надає Замовнику відповідні документи: акт виконаних послуг, свідоцтво (додаток до паспорта) про проходження періодичної повірки.

- Виконавець власними силами, інструментами та матеріалами здійснює повірку та установку  лічильників, які внесені в Держреєстр України.

- Обов’язкова наявність працівників відповідної кваліфікації які мають відповідні  знання та досвід.

- Всі витрати включені у вартість послуг.

- Послуги, що надаватимуться повинні відповідати вимогам: ДСТУ 2708:2006 Національний стандарт України «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення»

- Гарантії : Виконавець повинен гарантувати протягом 12 місяців якість наданих послуг та своєчасно усувати недоліки, виявлені під час приймання послуг та впродовж гарантійного терміну.

7. Термін надання послуг - до 01.10.2022 року.

8. Обсяг (кількість лічильників) – 16 штук.

Обсяг та місце надання послуг з повірки лічильників електроенергії:

| № з/п | Заклад, адреса (м.Чернівці) | Тип лічильника та його номер | Кількість лічильників, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ № 2 (вул.Узбецька, 29) | Нік 2301 АПІ № 0044785 | 1 |
| 2 | ДНЗ № 3 (вул. Кармелюка,43-А) | Нік 2301 АПІ № 0508915 Нік 2301 АПІ № 0508913 | 2 |
| 3 | ДНЗ № 9 (вул.Пр.Незалежності, 88) | Нік 2301 АПІ № 0050213 | 1 |
| 4 | ДНЗ № 27 (вул.Гайдара,1-А) | Нік 2301 АПІ № 0043089 СОЕ 5028 МНВ АПІ № 484 | 2 |
| 5 | ДНЗ № 30 (вул.Бульвар Героїв Крут, 7) | Нік 2301 АПІ № 0043065 | 1 |
| 6 | ДНЗ № 32 (вул.Проїзд Парковий, 6) | Нік 2301 АПІ № 0035536 | 1 |
| 7 | ДНЗ № 33 (вул.Комарова, 28-Б) | Нік 2301 АПІ № 0046157 Нік 2301 АПІ № 0046155 | 2 |
| 8 | ДНЗ № 34 (вул.П. Кільцева, 9Б) | Нік 2301 АПІ № 0067120 | 1 |
| 9 | ДНЗ № 35 (вул.Комарова, 25-Б) | Нік 2301 АПІ № 0035497 Нік 2301 АПІ № 0047225 | 2 |
| 10 | ДНЗ № 38 (вул. Бульвар Героїв Крут, 3) | Нік 2301 АПІ № 0035843 Нік 2301 АПІ № 0035863 | 2 |
| 11 | ДНЗ № 41 (вул. Полєтаєва, 19) | Нік 2301 АПІ № 0156182 | 1 |
| Загальна кількість, штук | 16 |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Детальний опис окремої частини предмета закупівлі (лота))

ЛОТ 4 -  Послуги з поточного ремонту,  технічного обслуговування та повірки газових лічильників  та послуги з повірки  сигналізаторів газу

1. Технічне завдання з поточного ремонту,  технічного обслуговування та повірки газових лічильників:

1.1. Виконавець  власними силами, інструментами, транспортом  та матеріалами  надає  послуги  із: розпломбування,  демонтажу, регламентних робіт з підготовки до повірки,  повірку,   при потребі ремонт,заміну,монтаж,  опломбування лічильників газу  в закладах освіти за переліком ( додаток 1), за потребою виконавець на місці  демонтованого лічильника  встановлює  спеціальне з’єднання для безперебійної роботи  закладів освіти

1.2. Всі  витрати  щодо транспортування лічильників газу, виконання  регламентних  робіт  з технічного обслуговування, ремонту та повірці лічильників газу в закладах освіти Виконавець проводить  власними силами .

1.3. Місце надання послуг: роботи з технічного обслуговування, ремонту та повірки  лічильників газу проводяться на базі Виконавця.

1.4. Після закінчення робіт Виконавець  надає паспорт з тавром Держповірника, що підтверджує придатність до застосування, монтує, опломбовує  прилади згідно переліку, та надає акт опломбування із вказаними показниками. В разі браку лічильників, виконавець надає  документи що підтверджують  непридатність приладів обліку для подальшої експлуатації.

1.5. Виконавець здійснює демонтаж, монтаж лічильників газу, за потребою на місці демонтованого лічильника  встановлює  спеціальне з’єднання для безперебійної подачі газу в будівлю. Спільно з метрологічною службою підприємства здійснює технічний нагляд за  монтажем комерційних вузлів обліку газу.

1.6.Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- Р50-071-98 «Лічильники газу побутові. Методи та засоби повірки»;

- Наказ Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 року №193 «Про затвердження Порядку повірки  Законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформленні її результатів».

- Постанова КМУ від 24.02.2016 року №163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки».

1.7. Термін виконання послуги:  до  01.10.2022 р.

1.8.  Кількість лічильників: 4 шт.

Обсяг та місце надання послуг з поточного ремонту,  технічного обслуговування та повірки газових лічильників:

| № з/п | Заклад | Адреса | Марка лічильника | Кількість ЗВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗДО № 4 | м. Чернівці вул. Руська, 15 | Premaga 4G-Y Metrix № 9039289 | 1 |
| 2 | ЗДО № 15 | м. Чернівці вул. О.Гузар, 12 | G4 Metrix № 97300 | 1 |
| 3 | Коровійський ЗДО № 55 | с. Коровія, вул. Центральна, 20-Б | Візар G4 № 0170340 | 1 |
| 4 | Театральна студія «Гердан» | м. Чернівці вул. Поповича, 4 | Самгаз мембранний G-2,5 RS 2001-21G-1/4 № 6070089 | 1 |
| Всього, шт | 4 |

2. Технічне завдання знадання послуг з  повірки сигналізаторів газу.

У відповідності до умов договору надавач послуг гарантує що якісні та технічні характеристики предмету закупівлі відповідають вимогам якісних та технічних характеристик затверджених нормами діючого законодавства України.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

Послуги здійснюється у відповідності до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (№ 193 від 08.02.2016 р.).

Термін виконання послуги  - до 01.10.2022 року.

Кількість: 21 шт.

Обсяг та місце надання послуг з повірки сигналізаторів газу:

| № з/п | Заклад | Сигналізатор | Кількість ЗВТ, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗДО №1, вул. Шевченка,18-20,м. Чернівці, Чернівецький район, 58002, Україна. | Сигналізатор побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK- №070124644125 | 1 |
| 2 | ЗДО №4, 58002, м. Чернівці, вул. Руська, 15, Україна. | Сигналізатор СГБ-СТРАЖ | 2 |
| 3 | ЗДО №5, 58000, м. Чернівці, вул. Щепкіна, 9, Україна . | СГБ-1-5 - №070124644117, Сигнализатор побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK | 1 |
| 4 | ЗДО №15, 58004, м. Чернівці, вул. О.Гузар 12, Україна. | Сигналізатора газу- №070124644106, Сигнализатор побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK | 1 |
| 5 | ЗДО №16, 58004, м. Чернівці, вул. Шипинська, 13, Україна. | Сигналізатора газу- сигнализатор газу "Страж " 100 УМ (А) | 1 |
| 6 | ЗДО №24, 58018, м. Чернівці, вул. Мусорського, 13, Україна. | Сигналізатора газу- №070124644122, Сигналізатор побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK | 1 |
| 7 | ЗДО №29, 58002, м. Чернівці, вул. Шептицького Андрія Митрополита, 11, Україна. | Сигналізатора газу- №070124644127, Сигналізатор побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK | 1 |
| 8 | ЗДО №39, 58004, м. Чернівці, вул. Глибоцька, 7/13, Україна. | Сигнализатор газу побутовий СГБ " Страж" -100 УМ (А) | 1 |
| 9 | ЗДО №50, 58003, м. Чернівці, вул. Ю.Гагаріна, 89, Україна. | Сигналізатор газу "Страж " 100 УМ (А) - 1 шт., №070124644153, Сигналізатора побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK – 1 шт. | 2 |
| 10 | ЗДО №55 (Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) “Мрія” , 60410, Чернівецька обл., село Коровія, вул. Центральна, 20-б, Україна. | Сигналізатор газу "Страж " 100 УМ (А ) | 1 |
| 11 | Чорнівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, 60310, Чернівецької області, , c.Чорнівка, вул. Головна, 15, Чернівецький район, Україна. | Сигналізатора газу: сгб-1, №5312 – 1 шт сгб-1, № 741 – 1 шт | 2 |
| 12 | Коровійський ліцей Чернівецькоі міської ради, 60410, с. Коровія, вул. Шкільна, 1-а, Чернівецький район, Україна. | Сигналізатора газу- Сигнализатор газу "Страж S 51АЗК" | 1 |
| 13 | БУДИНОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, 58025, м.Чернівці, вул. Мізюнського ,№2, №10, Україна. | Сигнализатор газу "Страж S 51АЗК" | 2 |
| 14 | МІСЬКИЙ ФОЛЬКЛОРНИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ «ГЕРДАН», 58001, м.Чернівці, вул. О.Поповича, 4 , Україна. | Сигнализатор газу " Страж" -100 УМ (А) | 1 |
| 15 | Д/С№2, 58004,м. Чернівці, вул. Київська, 33, Україна. | Сигналізатор газу "Страж " 100 УМ (А) - 1 шт., №070124644153, Сигналізатора побутовий " СТРАЖ" Група виконання S 51 BK – 1 шт. | 2 |
| Всього, шт | 21 |

До уваги учасників:

Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретнe марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».