ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

(Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики товару)

До уваги учасників:

Вважати зазначені у Технічних характеристиках (специфікації) посилання на конкретнe марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

Таблиця 1

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

| Найменування товару | К-сть, шт. | Детальний опис предмета закупівлі | Для заповнення учасником детального опису технічних та якісних характеристик товару, що пропонується. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вогнегасник ВП- 1 | 11 | Назва: вогнегасник порошковий ВП-1. Довжина викидання (м): не менше 2. Маса заряду, (кг): не менше 1. Матеріал: металл. Об'єм (л): не менше 1.3. Площа гасіння (м²): не менше 5. Покриття: порошкове фарбування. Стандарт виготовлення: згідно з чинними ДСТУ/ГОСТ. Термін експлуатації, (років): не менше 10. Мова документації: українська. Комплектація: виріб, гарантійний талон, паспорт. Клас пожежі: А,В,С,Е. Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |
| Вогнегасник ВП -2 | 100 | Назва: вогнегасник порошковий ВП-2. Довжина викидання (м): не менше 2. Маса заряду, (кг): не менше 2. Матеріал: металл. Об'єм (л): не менше 2.5. Площа гасіння (м²): не менше 8. Мова документації: українська. Стандарт виготовлення: згідно з чинними ДСТУ/ГОСТ. Термін експлуатації, (років): не менше 10. Комплектація: виріб, паспорт, гарантійний талон. Клас пожежі: А,В,С,Е. Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |
| Вогнегасник ВП - 5 | 120 | Назва: вогнегасник порошковий ВП-5. Маса заряду, (кг): не менше 5. Матеріал: металл. Об'єм (л): не менше 6. Площа гасіння (м²): не менше 15. покриття порошкове Мова документації: українська. Стандарт виготовлення: згідно з чинними ДСТУ/ГОСТ. Термін експлуатації, (років): не менше 10. Комплектація: виріб, паспорт, гарантійний талон. Клас пожежі: А,В,С,Е. Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |
| Вогнегасник ВВК - 1,4 | 70 | Назва: Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4. Вага, (кг): не менше 6.5. Довжина викидання (м): не менше 3. Комплектація: виріб, паспорт, гарантійний талон. Термін експлуатації, (років): не менше 10. Об'єм (л): не менше 2. Площа гасіння (м²): не менше 5. Мова документації: українська. Маса заряду, (кг): не менше 1.4. Клас пожежі: В,С,Е Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |
| Вогнегасник ВП - 6 | 46 | Назва: вогнегасник порошковий ВП-6. Довжина викидання (м): не менше 3. Маса заряду, (кг): не менше 6. Площа гасіння (м²): не менше 25. Мова документації: українська. Стандарт виготовлення: згідно з чинними ДСТУ/ГОСТ. Термін експлуатації, (років): не менше 10. Комплектація: виріб, паспорт, гарантійний талон. Клас пожежі: А,В,С,Е Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |
| Вогнегасник ВВК- 2 | 19 | Назва: вогнегасник вуглекислотний ВВК-2. Довжина викидання (м): не менше 3. Комплектація: виріб, паспорт, гарантійний талон. Маса вогнегасної речовини (кг): не менше 2. Об'єм (л): не менше 3. Площа гасіння (м²): не менше 8. Мова документації: українська. Маса заряду, (кг): не менше 2. Клас пожежі: В,С,Е. Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |
| Вогнегасник ВВК - 3,5 | 8 | Назва: вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5. Довжина викидання (м): не менше 3. Комплектація: виріб, паспорт, гарантійний талон. Об'єм (л): не менше 5. Площа гасіння (м²): не менше 18. Мова документації: українська. Маса заряду, (кг): не менше 3.5. Клас пожежі: В,С,Е. Діапазон робочих температур, (°C): -20 … +50°C. |  |

Особливі вимоги

1. Товар має мати гарантійний строк експлуатації не менше 10 років  від дати поставки Замовнику.

2. Здійснення гарантійного обслуговування забезпечується Переможцем (Постачальником). На весь Товар Постачальник надає гарантійні талони. Гарантія має бути надана безпосередньо Постачальником обладнання. За жодних умов, Постачальник не може перекладати відповідальність за поломки і несправності на будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність за поломки і несправності перед Постачальником, але не перед Замовником.

3. Не допускається поставка товару, бувшого у використанні.

4. В ціну пропозиції враховано витрати на беззаперечну доставку товару до закладу в певний час, необхідній кількості, без пошкоджень, з підйомом на необхідний поверх, безпосередньо та відповідно до вимог Замовника. Доставка Товару, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечується Постачальником власними силами.

5. Вимоги до якості: постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару та підтверджуватись відповідними документами. При пропозиції учасником еквіваленту зазначених товарів за предметом закупівлі усі характеристики запропонованого «еквіваленту» товару (показники «еквіваленту») повинні бути не гірші, ніж у товару, що закуповується.

5. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації (в тому числі щодо технічних характеристик), наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, офіційних представництв, офіційних джерел відповідно до їх компетенції.