

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**Управлiння освіти**

**Н А К А З**

**18.07.2022 № 175**

**Про організацію об’їзду з вивчення**

**питання підготовки закладів освіти**

**Чернівецької міської ТГ до 2022/2023**

**навчального року та опалювального сезону**

**в умовах воєнного стану**

Відповідно до Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), від 24.02.2022 р. № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», пунктом 15 частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (із змінами), наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 р. № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2018 р. за № 879/32331, відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 р. № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)», листа Міністерства освіти і науки України від 02.06.2022 р. № 1/5917-22 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану», на виконання розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 16.06.2022 р. № 847-р «Про підготовку закладів освіти Чернівецької області до нового 2022/2023 навчального року та опалювального сезону» створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, своєчасної і якісної підготовки закладів освіти Чернівецької міської територіальної громади до 2022/2023 навчального року та осінньо-зимового періоду

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:
   1. Склад комісії з вивчення стану підготовки матеріально-технічної бази та готовності закладів освіти до 2022/2023 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період в умовах воєнного стану (додаток №1).
   2. Графік проведення вивчення готовності закладів освіти до 2022/2023 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період в умовах воєнного стану (додаток №2).

1.3. Форму акту перевірки готовності закладів освіти до 2022/2023 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період в умовах воєнного стану (додаток №3).

1. Керівникам закладів освіти Чернівецької міської територіальної громади:
   1. При підготовці закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону керуватись Інструктивно-методичними матеріалами щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (лист Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022р. № 1/7707-22).
   2. Посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти громади, забезпечити упродовж 2022/2023 навчального року безпечні і нешкідливі умови праці, навчання.
   3. Провести до 15.08.2022р. випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення і надійність експлуатації.
   4. Забезпечити контроль за організацією умов повноцінного, безпечного і якісного харчування дітей, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування», впровадження принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) у закладах освіти.
   5. Провести звіт керівника закладу освіти про виконану за попередній навчальний рік роботу перед педагогічним колективом та громадськістю до 26.08.2022р.
   6. Розглянути на засіданнях тематичних нарад питання про стан готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році та осінньо-зимовому періоді до 01.09.2022р.
   7. Створити належні умови для роботи комісії та забезпечити на час проведення об’їзду наявність 3 (трьох) заповнених примірників актів готовності закладів освіти до 2022/2023 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період.
   8. Забезпечити доступ до всіх приміщень закладу, зокрема, їдалень, харчоблоків та укриттів.
   9. Запросити представників батьківської громадськості закладу для участі у вивченні стану підготовки матеріально-технічної бази та готовності закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону.
2. Головним спеціалістам управління освіти міської ради Любові Чобанюк, Олені Станкус узагальнити акти готовності ЗДО, ЗЗСО та ЗПО відповідно, підготувати аналітичні матеріали за результатами об’їзду.
3. Наказ розмістити на інформаційному сайті управління освіти Чернівецької міської ради.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Заступник начальника**

**з фінансово-економічних**

**питань управління освіти**

**міської ради Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ**

**Виконавець:**

головний спеціаліст сектору дошкільної освіти

управління освіти міської ради Любов Чобанюк

**Погоджено:**

Начальник групи господарського

обслуговування управління освіти

міської ради Володимир Букотинський

Завідувач сектору дошкільної освіти

управління освіти міської ради Любов Гаврилова

Начальник відділу забезпечення якості та

стратегічного розвитку ЗЗСО

управління освіти міської ради Руслан Федюк

**Ознайомлені:**

Фахівець з пожежної безпеки та

цивільного захисту управління освіти

міської ради Володимир Колодрівський

Інженер з охорони праці

управління освіти міської ради Євгенія Корнейчук

Головний спеціаліст

управління освіти міської ради Олена Станкус

*Додаток №1*

*до наказу управління* ***освіти*** *Чернівецької міської ради  
від 18.07.2022 № 175*

**Склад комісії**

**з вивчення готовності закладів освіти ЧМТГ**

**до нового навчального року та опалювального сезону**

|  |  |
| --- | --- |
| Юрій ЛЕСЮК | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Ірина ТКАЧУК | начальник управління освіти Чернівецької міської ради |
| Олексій КАСПРУК | Голова постійної комісії з гуманітарної політики міської ради, депутат міської ради |
| Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ | Заступники начальника з фінансово-економічних питань управління Чернівецької міської ради |
| Руслан ФЕДЮК | начальник відділу забезпечення якості та  стратегічного розвитку ЗЗСО  управління освіти міської ради |
| Любов ГАВРИЛОВА | завідувач сектору дошкільної освіти управління освіти міської ради |
| Олена СТАНКУС | головний спеціаліст управління освіти міської ради |
| Любов ЧОБАНЮК | головний спеціаліст сектору дошкільної освіти управління освіти міської ради |
| Василь КОЛОДРІВСЬКИЙ | фахівець з пожежної безпеки та цивільного захисту  управління освіти міської ради |
| Володимир БУКАТИНСЬКИЙ | начальник групи господарського обслуговування управління освіти міської ради |
| Андрій ГАНДАБУРА | інженер з питань будівництва групи господарського обслуговування управління освіти міської ради |
| Євгенія КОРНЕЙЧУК | інженер з охорони праці управління освіти міської ради |
| Руслан ЄНАКІ | Начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області |
| Відповідальні працівники управлінь | Держпродспоживслужби (за згодою) |
| ДСНС (за згодою) |
| Міської дитячої поліклініки (за згодою) |
| Державної служби якості освіти (за згодою) |

*Додаток №2*

*до наказу управління* ***освіти*** *Чернівецької міської ради  
 від 18.07.2022 № 175*

Графік проведення об’їзду з готовності ЗДО

до нового навчального року та опалювального сезону

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25 серпня** | | **26 серпня** | | **29 серпня** | |
| **Заклади** | **Час** | **Заклади** | **Час** | **Заклади** | **Час** |
| ***№ 21*** | ***830- 845*** | ***№ 15*** | ***830- 840*** | ***№ 18*** | ***830- 845*** |
| ***№ 17*** | ***850- 910*** | ***№ 25*** | ***850- 905*** | ***№ 11*** | ***855- 910*** |
| ***№ 31*** | ***920- 935*** | ***№ 9*** | ***915- 930*** | ***№ 16*** | ***930- 940*** |
| ***№ 37*** | ***940 - 950*** | ***№ 43*** | ***940 - 955*** | ***№ 39*** | ***950- 1005*** |
| ***№ 3*** | ***1000 –1015*** | ***№ 27*** | ***1005- 1020*** | ***ДС№ 4*** | ***1015- 1025*** |
| ***№ 22*** | ***1020- 1035*** | ***№ 41*** | ***1030- 1045*** | ***№ 6*** | ***1035- 1050*** |
| ***№ 50*** | ***1050- 1100*** | ***№ 52*** | ***1050- 1105*** | ***№ 5*** | ***1055- 1110*** |
| ***№51*** | ***1110-1125*** | ***№ 24*** | ***1110-1125*** | ***№ 53*** | ***1115-1130*** |
| ***№ 49*** | ***1135-1150*** | ***№ 8*** | ***1130-1145*** | ***№ 40*** | ***1140-1155*** |
| ***№ 14*** | ***1210-1225*** | ***№ 10*** | ***1155-1210*** | ***№ 29*** | ***1205-1220*** |
| ***№ 23*** | ***1340-1355*** | ***№ 38*** | ***1230-1245*** | ***№ 4*** | ***1225-1235*** |
| ***№ 26*** | ***1400-1415*** | ***№ 30*** | ***1335-1350*** | ***№54*** | ***1335-1350*** |
| ***№ 2*** | ***1425- 1440*** | ***№ 34*** | ***1400- 1415*** | ***№ 28*** | ***1355-1410*** |
| ***№ 19*** | ***1450-1505*** | ***№ 35*** | ***1420- 1435*** | ***№ 7*** | ***1420-1435*** |
| ***№ 20*** | ***1510-1525*** | ***№ 32*** | ***1440- 1455*** | ***№ 48*** | ***1445-1500*** |
| ***№ 44*** | ***1545-1600*** | ***№ 33*** | ***1500- 1520*** | ***№ 36*** | ***15051520*** |
| ***№ 46*** | ***1620-1635*** | ***№ 45*** | ***1530- 1545*** | ***№ 1*** | ***1530-1545*** |
| ***№ 42*** | ***1640-1655*** |  |  | ***№ 12*** | ***1550-1605*** |
| ***№ 47*** | ***1705-1720*** |  |  |  |  |

Графік проведення об’їзду готовності ЗЗСО і ЗПО

до нового навчального року та опалювального сезону

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 серпня** | | **19 серпня** | | **22 серпня** | | **23 серпня** | |
| **Заклади** | **Час** | **Заклади** | **Час** | **Заклади** | **Час** | **Заклади** | **Час** |
| ***Ліцей № 16*** | ***830- 845*** | ***ЗОШ № 33*** | ***830- 845*** | ***ЗОШ №20*** | ***830- 845*** | ***ЦДЮТ*** | ***830- 845*** |
| ***Ліцей № 11*** | ***855- 910*** | ***НВК «Лідер»*** | ***915-930*** | ***Коровійська ЗОШ*** | ***930- 945*** | ***ЦЮТ*** | ***850- 905*** |
| ***Ліцей № 6*** | ***920-935*** | ***Гімназія № 4*** | ***945- 1000*** | ***Коровійський ДНЗ*** | ***1000-1015*** | ***МЦНТТУМ*** | ***920-935*** |
| ***Ліцей № 15*** | ***940- 955*** | ***Гімназія № 3*** | ***1020 – 1035*** | ***Ліцей № 13*** | ***1030- 1045*** | ***МЦЕНТУМ*** | ***1000-1015*** |
| ***Ліцей № 14*** | ***1000- 1015*** | ***ЗОШ №31*** | ***1045- 1100*** | ***Ліцей № 20*** | ***1050- 1105*** | ***БТДЮ*** | ***1100-1115*** |
| ***ЗОШ №1*** | ***1025- 1040*** | ***ЗОШ №37***  ***(мол. школа)*** | ***1115- 1125*** | ***Ліцей № 17*** | ***1115-1130*** | ***МПДЮ*** | ***1150- 1205*** |
| ***Ліцей №1*** | ***1045- 1100*** | ***ЗОШ №37*** | ***1130-1145*** | ***Ліцей № 18*** | ***1145-1200*** | ***«Гердан»*** | ***1215- 1230*** |
| ***Ліцей № 9 (ст. школа)*** | ***1110-1125*** | ***ЗОШ №38*** | ***1150-1205*** | ***Ліцей №4*** | ***1210-1225*** |  |  |
| ***Ліцей №1***  ***(корпус 2)*** | ***1130-1145*** | ***Чорнівський НВК*** | ***1330- 1415*** | ***Ліцей № 19*** | ***1330- 1345*** |  |  |
| ***Ліцей № 9 (мол. школа)*** | ***1150-1205*** | ***Гімназія № 6*** | ***1445-1500*** | ***Ліцей № 8*** | ***1355-1410*** |  |  |
| ***Ліцей № 12***  ***(мол. школа)*** | ***1210-1225*** | ***Ліцей № 21*** | ***1505-1520*** | ***Ліцей № 7*** | ***1425-1440*** |  |  |
| ***Ліцей № 12***  ***(ст. школа)*** | ***1330- 1345*** | ***ЗОШ №16*** | ***1550-1605*** | ***Гімназія № 2*** | ***1500-1515*** |  |  |
| ***Ліцей я №5*** | ***1350-1405*** | ***ЗОШ №28*** | ***1625-1640*** | ***ЗОШ №10*** | ***1530-1545*** |  |  |
| ***Ліцей №11***  ***(мол. школа)*** | ***1415-1425*** | ***Гімназія № 1*** | ***1650-1705*** | ***ВСЛІ*** | ***1600-1615*** |  |  |
| ***ЗОШ №4*** | ***1435-1450*** | ***Гімназія № 5*** | ***1710-1725*** | ***ЗОШ №25***  ***(мол. школа)*** | ***1620-1635*** |  |  |
| ***Ліцей №2*** | ***1505-1520*** |  |  | ***ЗОШ №25*** | ***1640-1650*** |  |  |
| ***ЗОШ №3*** | ***1530-1545*** |  |  | ***ЗОШ №8*** | ***1655-1710*** |  |  |
| ***Ліцей №3*** | ***1600-1615*** |  |  |  |  |  |  |
| ***ЗОШ №30*** | ***1630-1645*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Ліцей № 10*** | ***1700-1715*** |  |  |  |  |  |  |

*Додаток №3*

*до наказу управління* ***освіти*** *Чернівецької міської ради  
від 18.07.2022 № 175*

**А К Т**

**прийому готовності закладу освіти до 2022/2023 н.р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(повна назва)*

Складений «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

Повна назва закладу освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рік будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридична адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перевірку здійснила комісія відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської ради від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_2022р. №\_\_\_\_\_

Комісією встановлено:

**РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ**

1. Наявність документів на право власності на землю та нерухоме майно**:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наявність проєкту плану роботи на 2022/23 н. р.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Наявність книги наказів з основної діяльності: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Освітньої програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. Стратегії розвитку закладу освіти\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. Наявність списків дітей з електронного обліку (ЗДО):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Наявність проєкту розкладу організованих форм освітнього процесу (ЗДО): \_\_\_\_\_\_\_\_
8. Наявність книги обліку особового складу працівників (ЗДО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Наявність журналу прибуття (вибуття) дітей (ЗДО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Інформація:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість педагогів з неповним навантаженням | Кількість педагогів з навантаженням більше 1,0 ставки | Наявність вакансій станом на день об’їзду  (предмет – кількість годин, *прописом*) |
|  |  |  |

1. **Комплектування класів (ЗЗСО):**
   1. Середня наповнюваність класів становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Усього класів \_\_\_\_\_\_\_\_, із них 1 – 4-х \_\_\_\_, 5 – 9-х \_\_\_\_, 10 – 11-х \_\_\_\_\_;
   3. Усього учнів \_\_\_\_\_\_\_\_, із них 1 – 4-х \_\_\_\_, 5 – 9-х \_\_\_\_, 10 – 11-х \_\_\_\_\_;
   4. Виконання заходів з оптимізації мережі: оптимізовано класів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   5. Наявність вільних навчальних приміщень/класів (кількість) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Комплектування груп (ЗДО):**
   1. На вересень 2022 р. у закладі: \_\_\_\_\_\_\_ груп, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дітей,

із них: \_\_\_\_\_ раннього віку, \_\_\_\_\_ передшкільного віку; \_\_\_\_\_ короткотривалих груп, \_\_\_\_ в них дітей; \_\_\_\_\_ груп з режимом роботи 12 годин, \_\_\_\_\_ в них дітей; \_\_\_\_ груп з режимом роботи 24 години, \_\_\_\_\_ в них дітей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Стан навчальних кабінетів.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кабінети**  **(навчальний предмет)** | **К-сть** | **Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання** | | **Наявність перспективного плану роботи кабінету** | | **Наявність**  **Правил безпеки і пам’яток для кабінетів** | |
| **повністю** | **частково** | **є** | **немає** | **є** | **немає** |
| 1-4 класи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-11 класи |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Стан STEM-кабінетів/лабораторій:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кабінет/предмет** | **Лабораторія/предмет** | **Готовність до проведення навчальної діяльності** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Наявність ТЗН, їх стан  зберігання**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва ТНЗ** | **Кількість** | **У тому числі** | | **Потреба** |
| **справні** | **несправні** |
|  | Комп'ютер |  |  |  |  |
|  | Ноутбук |  |  |  |  |
|  | Принтер |  |  |  |  |
|  | Ксерокс |  |  |  |  |
|  | Мультимедійний проектор |  |  |  |  |
|  | Мультимедійна дошка |  |  |  |  |
|  | Телевізор |  |  |  |  |
|  | Мультиборд |  |  |  |  |
|  | Акустична система |  |  |  |  |
|  | Веб-камери |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Наявність і стан бібліотеки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фонд підручників*(к-сть)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, художньої літератури*(к-сть)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ періодичних видань *(к-сть)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує встановлення** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**РОЗДІЛ ІІ. ГОТОВНІСТЬ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ:**

1. **Стан туалетних кімнат:**

1.1. Кількість туалетних кімнат \_\_\_\_\_\_;

1.2. З них потребують капітального ремонту \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.З них потребують поточного ремонту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.4. Потребують встановлення перегородок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.5. Потребують встановлення дверцят\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.6. Наявність гарячої проточної води\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.7. Потреба в умивальниках\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к-сть\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.8. Наявність електросушук для рук\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к-сть\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, потреба\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Стан та якість ремонту приміщень:**

2.1. Проведено капітальний ремонт (приміщення/сума витрат)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.2. Проведено поточний ремонт (приміщення/сума витрат)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Потребують капітального ремонту** | **Потребують поточного ремонту** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Стан території та її площа**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. **Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. **Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує встановлення** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Стан прилеглої території:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Наявність спортзалів для різних вікових груп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, їх стан:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Спортспоруди, їх стан:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Спортмайданчик(и), розмір(и) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стадіон(и), розмір(и) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та технічний стан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Стан покрівлі**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Тип освітлення, забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж й заземлення**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. **Наявність і стан  інженерних комунікацій:**

Система опалення (котельня, теплоцентраль, пічне, теплопункт): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Водопостачання (централізовано, колодязь, резервуар): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Електропостачання (газопостачання):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Каналізація: (центральна, яма на вигріб): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Наявність планів/заходів підготовки закладу до зими і опалювального сезону:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. **Використання коштів** (за період з 01.01.2022):

* Бюджетних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Батьківських \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РОЗДІЛ ІІІ. СТАН ХАРЧОБЛОКУ, ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТА МЕДКАБІНЕТУ:**

1. **Забезпеченість харчоблоку технологічним обладнанням:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання** | **Наявність/кількість** | **Технічний стан** | **Потреба в закупівлі/ремонті** |
|  | Електрична сковорідка |  |  |  |
|  | М’ясорубка |  |  |  |
|  | Картоплечистка |  |  |  |
|  | Овочерізка |  |  |  |
|  | Протирочна машина |  |  |  |
|  | Холодильники |  |  |  |
|  | Морозильні камери |  |  |  |
|  | Тістомісильні машини |  |  |  |
|  | Слайсери |  |  |  |
|  | Хліборізки |  |  |  |
|  | Тостер |  |  |  |
|  | Електрична сковорідка |  |  |  |
|  | М’ясорубка |  |  |  |
|  | Стелаж для посуду |  |  |  |

1. **Наявність обідньої зали (ЗЗСО)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

кількість посадкових місць \_\_\_\_\_\_\_\_, санітарний стан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

умови для дотримання правил особистої гігієни\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

графік харчування учнів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відстань між столами та розміщення за ними учнів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Запровадження системи ХАССП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Санітарний стан харчоблоку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Підсобні приміщення харчоблоку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

5. Наявність проточної води: холодної \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарячої \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Аналіз води \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_).

**6.** Умови для миття рук працівниками харчоблоку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**7.** Санітарний стан буфетних у групах (кількість\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Організація питного режиму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Наявність і стан обладнання медичного кабінету:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Задовільно** | **Незадовільно** | **Потребує капітального ремонту** | **Потребує поточного ремонту** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ІV. ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ**

1. **Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристики:**
2. **Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту** | **Адреса**  **розташування** | **Місткість укриття** | **Стан забезпеченості** | | **Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні** | **Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)** |
| **Засобами зв’язку, так/ні** | **Підключення до мережі Інтернет, так/ні** |
| Сховище |  |  |  |  |  |  |
| Протирадіаційне укриття |  |  |  |  |  |  |
| Споруда подвійного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Найпростіше укриття |  |  |  |  |  |  |

1. **Наявність, кількість і стан протипожежного обладнання**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Засоби**  **Заходи** | **Наявність** | | **Кількість** | **Стан** | |
| **так** | **ні** | **задовільний** | **незадовільний** |
|  | Система АПС (автоматичного пожежогасіння) |  |  |  |  |  |
|  | Вогнезахисна обробка горищ |  |  |  |  |  |
|  | Протипожежні двері на горище |  |  |  |  |  |
|  | Протипожежні стенди/ щити |  |  |  |  |  |
|  | Вогнегасники |  |  |  |  |  |
|  | Протипожежні крани |  |  |  |  |  |
|  | Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення наглядною агітацією, навчання з питань пожежної безпеки |  |  |  |  |  |
|  | Проведення замірів опору ізоляції |  |  |  |  |  |
|  | Облаштування 2-го евакуаційного виходу |  |  |  |  |  |

1. **Забезпеченість засобами індивідуального захисту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти** | **Загальна кількість, осіб** | **Забезпечено засобами індивідуального захисту** | | | | **Примітка** |
| **Фільтрувальними протигазами** | | **Респіраторами (ватно-марлевими пов’язками)** | |
| **кількість** | **відсоток від загальної кількості** | **кількість** | **відсоток від загальної кількості** |
| Працівники |  |  |  |  |  |  |
| Здобувачі освіти |  |  |  |  |  |  |

1. **Організація охорони закладу освіти:**

* наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Документи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу** (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голова комісії :**

Юрій ЛЕСЮК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заступник голови комісії:**

Ірина ТКАЧУК **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члени комісії:**

Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руслан ФЕДЮК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Любов ГАВРИЛОВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Олена СТАНКУС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Любов ЧОБАНЮК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Василь КОЛОДРІВСЬКИЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Володимир БУКАТИНСЬКИЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Андрій ГАНДАБУРА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Євгенія КОРНЕЙЧУК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руслан ЄНАКІ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник ДСНС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник дитячої поліклініки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник Держпродспоживслужби \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник ДСЯО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ознайомлений:**

**Директор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_