У К Р А Ї Н А

##### Чернівецька міська рада

# Управління  освіти

вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 53-30-87

E-mail: osvitacv@gmail.com  Код ЄДРПОУ №02147345

| 12.09.2022 № 01-31/1749 | Керівникам закладів загальної середньої освіти , закладів дошкільної освіти , закладів позашкільної освіти |
| --- | --- |

На виконання листа  КУ  «Навчально- методичного центру якості освіти та координації господарської діяльності навчальних  закладів області» ( Центр якості освіти) від 12.09.20225 року № 02-06/84,  відповідно до   листа Міністерства освіти і науки України від 08.09.2022 № 1/10442-22 «Про надання інформації про стан готовності закладів освіти до опалювального сезону 2022/23 року» та з метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання  до роботи в опалювальному періоді 2022–2023 років, попередженню відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, управління освіти  просить  щоденно до 1600  години надавати  інформацію  щодо стану  підписаних актів готовності  теплового господарства  на електрону  пошту - handaburaandriy@gmail.com, Андрію ГАНДАБУРІ – інженеру  з питань будівництва  групи централізованого господарського обслуговування  управління освіти, за наведеною  формою  з позначкою  - «АКТИ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРОСТВА»

| № з/п | Назва закладу | Адреса | К-сть будівель | Підписано АКТ | Не підписано АКТ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зразок АКТУ  теплового господарства додається .

Пам’ятка додається

Начальник управління                                Ірина ТКАЧУК

Андрій Гандабура

Калинюк О.Г.

53-30-87

ПАМ'ЯТКА

з визначення стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

Єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду визначається Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 р. N 620/378 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 р. за N 1310/16001 (далі – Правила).

Для визначення стану готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період відповідними розпорядчими документами власників (керівників) цих господарств створюються комісії з перевірки готовності цих господарств до роботи в опалювальний період, створеними згідно з пунктом 1.2 розділу Х Правил*.  Очолювати ці комісії повинні власники (керівники) цих господарств або уповноважені ними особи (заступники). До складу комісій мають бути включені керівники і фахівці уповноваженого органу, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств.

Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.

Комісіями оформляється Акт стану готовності до роботи в опалювальний період, за формою яка наведена у додатку №1 Правил.

Після цього, за умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період, оформляється Акт готовності до роботи в опалювальний період (додаток №3 або №4 Правил):

- для суб'єктів господарювання, які мають на балансі джерела теплової енергії (котельні установки), за формою яка наведена у додатку №3 Правил.

- для теплових господарств, які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення (централізоване опалення), за формою яка наведена у додатку №4 Правил.

В разі невиконання вимог щодо готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період оформляється Висновок про готовність до роботи в опалювальний період, за формою яка наведена у додатку №2 Правил.

Примітка: * створюється внутрішня комісія в закладі освіти

Додаток 1 до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду

### Акт стану готовності теплового господарства до роботи
в опалювальний період _______/___________ років

| N ________ | "____"_________ 200 року |
| --- | --- |
| ____________________________________________________________________________ (місце складання акта) Комісія у складі ________________________________________________________________________ (голова і члени комісії із зазначенням посади) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________, призначена розпорядчим документом _____________________________________________________ (найменування органу, який видав розпорядчий документ) від __________________ N ___, з ___________________ до ________________, провела перевірку _____________________________________________________________________________________ (найменування теплового господарства) та встановила: ________________________________________________________________________ (вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи в _____________________________________________________________________________________ опалювальний період відповідно до розділу X Правил) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період ____/___р. р. видати із зауваженнями відповідно до розділу X Правил, при неусуненні яких у встановлений термін акт готовності буде анульований. Висновок: ____________________________________________________________________________ (найменування теплового господарства) підготовлено (не підготовлено) до роботи в опалювальний період і має право на отримання акта готовності до роботи в опалювальний період*. Підписи: Голова комісії Члени комісії |

____________
* У разі якщо комісією виявлено зауваження та недоліки, які не впливають на стан готовності до опалювального періоду, в акті зазначається перелік цих недоліків з термінами їх виконання.

Додаток 2 до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду

____________________________________________________________________
(найменування державної інспекції, яка надає висновок)

### Висновок про готовність до роботи в опалювальний період

_____________________________________________________________________ ____/____ р. р. (назва об'єкта електроенергетики/у сфері теплопостачання) На підставі Правил про підготовку теплових господарств до опалювального періоду ____/____ р. р. _____________________________________________________________________________________ (найменування теплового господарства) встановлено: _________________________________________________________________________ (вказується невиконання умов готовності до роботи в опалювальний _____________________________________________________________________________________ період відповідно до розділу X Правил про підготовку теплових господарств до _____________________________________________________________________________________ опалювального періоду) _____________________________________________________________________ не підготовлено до (найменування теплового господарства) роботи в опалювальний період ____/____ р. р. _____________________________________________ (наводиться перелік зауважень _____________________________________________________________________________________ та термін їх усунення) 1. На підставі вищевикладеного рішення про видачу акта готовності до роботи в опалювальний період ____/____ р. р. приймає __________________________________________________________ (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади) відповідно до розділу X Правил. 2. На підставі вищевикладеного видачу акта готовності до роботи в опалювальний період ____/____ р. р. затримати до усунення зауважень відповідно до розділу X Правил. 3. На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період ___/___ р. р. не видавати відповідно до розділу X Правил.

| Інспектор Державної інспекції | ________________________________________________ (найменування) |
| --- | --- |
| ______________________________ (підпис) | ________________________________________________ (П. І. Б.) |

Примітка. Пункти 1 - 3 зазначаються залежно від фактичного стану виконання умов готовності.

Додаток 3 до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду

### Акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період ____/____ року

Виданий ____________________________________________________________________________ (найменування об'єкта електроенергетики/у сфері теплопостачання) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ на підставі акта перевірки від _____________________ N ____________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Підписи: Голова комісії Члени комісії М. П.

Додаток 4 до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду

### АКТ N
готовності до опалювального періоду

| "___" __________ 20__ року складений представником ______________________________________________________________ (назва теплопостачальної організації) в особі _______________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) у присутності представника споживача в особі _____________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) про готовність об'єкта за адресою: вул. ____________________________ буд. ________________ найменування об'єкта __________________________________________________________________ особистий рахунок N ________________________ до опалювального сезону ______________ року. |
| --- |
| Теплове навантаження: | опалення __________________ Гкал/год; ГВП _______________________ Гкал/год; вентиляція _________________ Гкал/год; технологія _________________ Гкал/год. |
| Температурний графік |  |

1. Результати випробувань

| N з/п | Устаткування | Випробувальний тиск, МПа (кгс/см2) | Зниження тиску, МПа (кгс/см2) | Тривалість випробування, хвилин | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова мережа споживача |  |  |  |  |
| 2 | Тепловий вузол |  |  |  |  |
| 3 | Водопідігрівники | ЦО |  |  |  |  |
|  |  | ГВП |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляційне обладнання |  |  |  |  |
| 5 | Місцева система |  |  |  |  |

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

| Обладнання | Система N 1 | Система N 2 | Система N 3 | Система N 4 | Система N 5 | Система N 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення | Dс. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | N пломби |  |  |  |  |  |  |
|  | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | N пломби |  |  |  |  |  |  |
| ГВП | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | N пломби |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляція | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | N пломби |  |  |  |  |  |  |

| 3. Результат очистки від накипу та промивки: Місцевої системи ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Водопідігрівників ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Вентиляційно-калориферного обладнання ________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Під час огляду зроблено зауваження: _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Представник теплопостачальної організації |
| --- |
| __________________ (посада) М. П. | _______________ (підпис) | ______________________________________ (П. І. Б.) |
| Представник споживача |
| __________________ (посада) М. П. | _________________ (підпис) | ___________________________________ (П. І. Б.) |
| Представник Державної інспекції ________________________________________________________ (назва підрозділу відповідної державної інспекції) |
| ____________________________________ (підпис) М. П. | ____________________________________________ (П. І. Б.) |
| Відмітка про усунення зауважень ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду____________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Представник теплопостачальної організації |
| ____________________________________ (підпис) | ____________________________________________ (П. І. Б.) |
| Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації |
| ___________________________________ (підпис) М. П. | ___________________________________________ (П. І. Б.) |
| Представник Державної інспекції ________________________________________________________ (назва підрозділу відповідної державної інспекції) |
| __________________________________ (підпис) М. П. | ____________________________________________ (П. І. Б.) |
| Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав "___" ________ 20__ рік |
| __________________________________ (підпис) | _____________________________________________ (П. І. Б.) |