**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**«Поточний ремонт плоскої покрівлі Чернівецького центру юних техніків імені Л.К. Каденюка за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 220** **за кодом** **ДК 021:2015: 45260000 - 7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»**

**Загальні положення:**

1. Виконавець зобов’язується надати/виконати: Поточний ремонт плоскої покрівлі Чернівецького центру юних техніків імені Л.К. Каденюка за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 220 за кодом ДК 021:2015: 45260000 - 7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

2. Місце надання послуг: Україна, 58032, Чернівецька область, місто Чернівці, вул. Головна, 220.

3. Строк надання послуг: послуги надаються з дати укладення Договору до **26.08.2024 року включно.**

# Технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат\* | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | м2 | 618,22 |  |
| 2 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | м | 94,9 |  |
| 3 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 94,9 |  |

**Особливі (основні) вимоги, щодо надання послуг:**

1. Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва/виконання ремонтних робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, кошторисним нормам України в будівництві, технічному завданню.

2. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

3. Порядок визначення вартості Договірної ціни проводиться згідно положень Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами).

4. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

5. Замовник має право вимагати під час надання послуг (виконання робіт) копії накладних, сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі.

6. Учасник під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт/надання послуг, додержання правил пожежної безпеки, охорони праці, охорони навколишнього середовища, додержання техніки безпеки при проведенні робіт/наданні послуг, уповноваженими особами учасника.

7. Учасник повинен забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах функціонування закладу (об’єкта, де буде проводитися ремонті роботи).

8. До початку проведення робіт учасник зобов‘язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень замовника від запилювання, забруднення та інших пошкоджень пов‘язаних з виконанням робіт.

9. У разі виникнення робіт/послуг, не передбачених технічним завданням, умовами договору та/або кошторисною документацією, учасник повинен повідомити про це замовника.

11. Учасник повинен забезпечувати своєчасне прибирання сміття, яке утворилося в ході виконання ремонтних робіт, з приміщень (об’єкта, де буде проводитися ремонті роботи) та прилеглої територій, де проводяться ремонтні роботи та своєчасний вивіз його відповідно до правил благоустрою територій населених пунктів.

12. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо на роботи, що є предметом даної закупівлі, інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

13. Учасник гарантує належну якість використаних матеріалів, виробів, обладнання, виконаних робіт/надання послуг.

14. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території виконання робіт (об’єкті, де буде проводитися ремонті роботи).

***Примітка:***

\* - ***До уваги учасників:***

***Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретну марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».***