**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Поточний ремонт приміщень Міського палацу дітей та юнацтва, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Чернівці**

**за адресою: 58008, м. Чернівці, вул. А. Шептицького, 10, літ. А**

**за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

***Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.***

***У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».***

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

**1. Загальні положення:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Назва предмета закупівлі** | **Поточний ремонт приміщень Міського палацу дітей та юнацтва, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Чернівці за адресою: 58008, м. Чернівці, вул. А. Шептицького, 10, літ. А** |
| **1.2. Код ДК 021:2015** | **45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи** |
| **1.3. Обсяг надання послуг** | **1 послуга** |
| **1.4. Місце надання послуг** | **Україна, 58008, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. А. Шептицького, 10, літ. А.** |
| **1.5. Строк надання послуг** | **послуги надаються з дати укладення Договору до 10.12.2024 року включно.** |

**2. Технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 162,58 |  |
| 2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 89,58 |  |
| 3 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | м2 | 89,58 |  |
| 4 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | м2 | 162,58 |  |
| 5 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань при висоті  приміщень до 6 м | м2 | 6 |  |
| 6 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в  експлуатації | м2 | 90,58 |  |

**3. Особливі (основні) вимоги, щодо надання послуг:**

3.1. Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва/виконання ремонтних робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, кошторисним нормам України в будівництві, технічному завданню.

3.2. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

3.3. Порядок визначення вартості Договірної ціни проводиться згідно положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

3.4. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

3.5. Замовник має право вимагати під час надання послуг (виконання робіт) копії накладних, сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі.

3.6. Учасник під час проведення ремонтних робіт / надання послуг повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт/надання послуг, додержання правил пожежної безпеки, охорони праці, охорони навколишнього середовища, додержання техніки безпеки при проведенні робіт/наданні послуг, уповноваженими особами учасника.

3.7. Учасник повинен забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки послуги з поточного ремонту будуть проводитись в умовах функціонування закладу (об’єкта, де буде проводитися ремонті роботи).

3.8. До початку проведення робіт / надання послуг учасник зобов‘язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень замовника від запилювання, забруднення та інших пошкоджень пов‘язаних з виконанням робіт / наданням послуг .

3.9. У разі виникнення робіт/послуг, не передбачених технічним завданням, умовами договору та/або кошторисною документацією, учасник повинен повідомити про це замовника.

3.10. Учасник повинен забезпечувати своєчасне прибирання сміття, яке утворилося в ході виконання ремонтних робіт / надання послуг , з приміщень (об’єкта, де буде проводитися ремонті роботи) та прилеглої території, де проводяться ремонтні роботи та своєчасний вивіз його відповідно до правил благоустрою територій населених пунктів.

3.11. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо на роботи, що є предметом даної закупівлі, інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

3.12. Учасник гарантує належну якість використаних матеріалів, виробів, обладнання, виконаних робіт / надання послуг.

3.13. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території та/або місці виконання робіт / надання послуг (об’єкті, де буде проводитися послуги з поточного ремонту).

***Примітки:***

*Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо) — замовник здійснює закупівлю послуг посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товарів, які є складовими послуг, які за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю послуг саме даними товарами / обладнанням.*