УКРАЇНА

Чернівецька міська  рада

Управління освіти

вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029, тел./факс (0372) 53-30-87 E-mail: osvitacv@gmail.com сайт: osvita.cv.ua Код ЄДРПОУ №02147345

Керівникам закладів освіти

Чернівецької МТГ

Щодо заходів безпеки при                                                                             використанні побутових                                                                                         газових балонів

Після масованих ракетно-дронових атак російської федерації на об’єкти генерації, мережі передачі та розподілу електроенергії в Україні застосовуються аварійні обмеження споживання електрики. В умовах жорстких обмежень електроенергії збільшується використання газових приладів у побуті.

Управління освіти Чернівецької міської ради рекомендує для використання в роботі методичні рекомендації щодо використання побутових газових балонів, що додаються.

Додаток: на 3 арк.

Заступник начальника управління

з фінансово-економічних питань                                           Тетяна ДЕНИС

Надія Шевчук  53-63-17

Додаток до листа Управління

освіти ЧМР

Методичні рекомендації

щодо безпечної експлуатації побутових газових балонів

Купувати газові балони та газове обладнання слід лише у спеціалізованих організаціях, які мають сертифікати на реалізацію цієї продукції. Адже відповідальність за безпечну експлуатацію робочих газових приладів та їх утримання у належному стані несуть їхні власники. Ніколи не купуйте газові прилади, у тому числі газові балони у сторонніх осіб.		Обов'язковою є щорічна перевірка газового обладнання фахівцями.

Пам'ятайте, що газ у суміші з повітрям вибухопожежний!

Джерелами займання суміші можуть стати: відкритий вогонь (сірники, цигарки тощо), електрична іскра, що виникає при вмиканні та вимиканні електроприладів. 											Щоб уникнути вибухів, отруєнь, необхідно перевіряти тягу перед розпалюванням, відразу після включення газових приладів і протягом їх роботи стежити за справністю вентиляційних каналів, постійно провітрювати приміщення, особливо перед сном.

Газові балони (робочий та запасний) для побутових газових приладів бажано розташовувати поза будівлями (у прибудовах, цокольних та підвальні приміщннях, шафах або під захисними контейнерами, що закривають верхню частину балонів або редуктор) біля глухого простінка на відстані не ближче 5 м від входів у будівлю. Прибудова повинна бути виконана з негорючих матеріалів.

Загальні вимоги

Вентиляція. Забезпечити постійний приплив свіжого повітря, тримати кватирки відкритими; не затикати вентиляційні отвори взимку. Газ спалює кисень. Постійно перевіряйте тягу.									Перевірка герметичності. Регулярно перевіряти з'єднання мильною піною. При виявленні витоку негайно перекрити газ, провітрити приміщення, викликати спеціалістів.									Вентиль. Завжди закривати вентиль на балоні після закінчення роботи. Не залишати працюючі прилади без нагляду, якщо немає автоматики.		Залишковий тиск: Не допускати повного відпрацювання газу, залишати мінімум 0,05 МПа.								Чистота. Тримати плиту та балон чистими, запобігати потраплянню жиру та мастила.

Не використовуйте газові плити для опалення, а приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку.

Вимоги безпеки при роботі

Встановлення. Встановлювати балон вертикально, надійно закріпити, щоб уникнути падіння. Відстань до нагрівачів — мінімум 1 м.			Шланги та редуктор.  Використовувати лише сертифіковані рукави. Не допускати їх перекручування, сплющування, впливу високих температур. Редуктор має бути справним, з повіреним манометром.				Заміна балона.  Зняти ковпак спеціальним ключем, не стукати інструментом. Не торкатися вентилів балонів забрудненими руками.		Не залишайте працюючі газові прилади без нагляду, якщо вони не мають відповідної автоматики та не розраховані на безперервну роботу.		Після закінчення користування газом закрити крани на газових приладах, вентилі перед ними, а при користуванні балонами - вентилі балонів.	Регулярно перевіряйте герметичність шлангів та різьбових з'єднань на трубах за допомогою мильної піни.							Тримайте газову плиту у чистоті						Виходячи з квартири, перекривайте газ на трубі газопроводу або закручуйте вентиль на газовому балоні.							Перед входом у підвали та льохи, до включення світла та запалення вогню, переконається у відсутності запаху газу.

Транспортування та зберігання

Перевезення. Балони перевозити на спеціальних візках або автомобілем у горизонтальному положенні (вентилями в один бік) з прокладками між ними. Не перевозити порожні та повні балони разом, або кисневі з горючими газами.	Зберігання. Зберігати в сухому, прохолодному, добре вентильованому місці, подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів. Не зберігати порожні та повні балони разом, або балони з різними газами.

Забороняється!							Допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, осіб, які не контролюють свої дії та не знають правил користування цими приладами.

Зберігати у приміщеннях та підвалах порожні та заповнені зрідженими газами балони. Мати в газифікованому приміщенні більше одного балона місткістю 50 (55)л або двох балонів 27л (один із них запасний).

Розташовувати балони проти дверей топки печей на відстані менше 2м від них. Користуватися газом: при несправності газових приладів, відсутності тяги, виявленні витоку газу без проведення перевірки стану димових та вентиляційних каналів.

Забороняються будь-які самовільні дії з газовим обладнанням, проведення газифікації без відповідних дозволів, залучення випадкових осіб для ремонту та перестановки газових приладів. Усі види робіт, пов'язані з газом, мають виконуватися лише спеціалізованими організаціями.

Дії в аварійних ситуаціях

Витік газу. При виявленні запаху газу у  підвалі, під'їзді,  дворі, на вулиці: повідомити оточуючих про запобіжні заходи; повідомити в газову службу за телефоном 104 із незагазованого місця; вжити заходів до видалення людей із загазованого середовища, запобігання включенню - вимкненню електроосвітлення, появі відкритого вогню та іскри; до прибуття аварійної бригади організувати провітрювання приміщення. 					Будьте уважні з газом! Ваша неуважність можуть завдати неприємності вам, вашим близьким та сусідам. Тільки вміле поводження з газовими приладами та знання правил користування газом допоможе вам уникнути нещасних випадків.								Пожежа. Викликати пожежну службу (101). Гасити вогнегасником, сухим піском або азбестовим полотном. Якщо горить балон, евакуювати людей, охолодити інші балони водою, не гасити полум'я, якщо є загроза вибуху.