Додаток до листа

 управління освіти міської ради

 від 31.01.2018р. № 01-34/ 241

Заходи

з усунення недоліків за результатами комісійних обстежень Чернівецьким міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

в період з 29 листопада 2017 року по 15 грудня 2017 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заклади | Недоліки/зауваження | Відповідальні | Термін виконання  | Сума, вид закупівель, робіт |
| ЗНЗ№24 | -Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку відсутня гаряча проточна вода в цеху сирої продукції (м'ясо-рибний цех) та в гарячому цеху (для миття рук персоналу) | ДМБК |  2019р  |  |
| -незавершені ремонтні роботи в складських приміщеннях, овочевому сховищі, туалетній та душовій для працівників кухні |  Управління освіти (ФОП Чорногуз О.Г.) |  Роботи виконані станом на 01.01.2018 | 99,500тис.грн |
| -відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні, де зберігаються сипучі продукти. |  ПП «Мега Крокус») |  до 01.02.2018р  |  |
| ЗНЗ №25 | * Потребує ремонту марміт (з 4-х камфор функціонує 1);
 | ПП Якимова Л.І.  |  до 01.09.2018р  |  |
| * відсутня проточна гаряча вода в гарячому цеху (для миття рук);
* відсутні мийні ванни в м'ясо-рибному цеху;
 | управління освіти , директор ЗОШ |  червень-серпень 2018 | (11,000+3,500тгрн)буде закуплено бойлер і мийні ванни  |
| -Відсутня шафа для зберігання особистих речей працівників харчоблоку. | ПП Якимова Л.І.  |  до 01.02.2018 |  |
|  ЗНЗ №8  | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;
* відсутня гаряча проточна вода в цеху сирої продукції (м'ясо-рибний цех);
* відсутня раковина для миття рук в туалетній кімнаті;
* відсутнє освітлення приміщення, в якому розташоване холодильне обладнання;
* припливно- витягувальна система працює неефективно;

 - не ознайомлені в наказі під підпис особи, які відповідають за організацію харчування учнів школи. | ДМБК( Програма «Сучасне місто»)Адміністрація ЗОШ |  2018 ріквиконано | 269,200тис.грн. |
| Гімназія №3 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;
* потребує ремонту раковина для миття рук учнів;
* не працює припливно-витягувальна система над тепловим обладнанням;
* не підведена гаряча проточна вода до встановлених ванн в гарячому цеху; відсутній стік води в посудомийній
 | ДМБК( Програма «Сучасне місто»)  |  2018 рік | 388,500тис.грн. |
| * наявні мийні ванни фізично зношені та потребують заміни (з 6-ти мийних ванн працює - 2);
 | Управління освіти ,Директор гімназії  |  червень-серпень 2018 | 10тис.(3 мийні ванни). |
| * не організований питний режим для учнів гімназії;
 | ПП «Мега Крокус»  | до 01.02.2018  |  |
| * потребує заміни термометр, для контролю температурного режиму в холодильнику;
* відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні де зберігаються сипучі продукти;
 | ПП «Мега Крокус» .ПП «Мега Крокус»  | до 01.02.2018р.до 01.02.2018р. |  |
|  - порушується зберігання продуктів харчування (в цеху сирої продукції зберігається холодильне обладнання з гастрономічними продуктами).  | ПП «Мега Крокус»  | до 01.02.2018р. |  |
| ЗОШ №19 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;
* відсутня гаряча проточна вода для миття рук школярів, недостатньо раковин для миття рук;
* відсутня гаряча проточна вода в гарячому цеху
 | ДМБК( Програма «Сучасне місто»)  | 2019 рік, після ремонту будівлі фасаду школи. | 97,400 |
| * відсутні мийні ванни для миття риби сирої, м’яса сирого, та овочів сирих;
 |  управління освіти. | червень-серпень 2018  | 11,500( 2 бойлера та мийні ванни) |
| * не ведеться по формі журнал бракеражу готової продукції;
 | ПП «Мега-Крокус.»  | виконано |  |
| * не працюють 2-а марміти;
* не достатньо холодильного обладнання (в одному холодильнику зберігається сира та готова продукція);
 |  ПП «Мега-Крокус»   | до 01.03.2018до 01.09.2018 | закупити гастроємності для мармітузакупити холодильник |
| - не відповідає вимогам освітлення в спортивному залі. | Директор ЗОШ | виконано |  |
|  ЗНЗ № 6 | * не підведено проточну гарячу воду для миття рук школярів, уражені грибком стіни овочевого цеху, частково коридору та обідньої зали;
 | Управління освіти,Директор ЗОШ |  червень-серпень 2018  | планується заміна електричних мереж, та збільшення потужності. Встановлення закуплених 2 бойлерів, та проведення косметичного ремонту на харчоблоці. |
|  - потребує заміни сушка для зберігання столового посуду. | ПП «Мега-Крокус»  | до 01.02.2018 | закупити сушку для зберігання столового посуду  |
| НВК «Лідер» | * не створені належні умови для зберігання хліба;

- відсутнє маркування державною мовою на картонній тарі печінки курячої мороженої.  | ПП «Мега-Крокус»  | до 01.02.2018 |  |
| - не відповідає вимогам температура, вологість та освітлення в спортивному залі. | Управління освіти,Директор НВК | червень-серпень 2018  | 18тис.заплановано поточний ремонт в спортивному залі. |
| НВК «Берегиня» | * проводяться ремонтні роботи припливно–витягувальної вентиляційної системи, заміна вікон та встановлення 5-ти раковин з підводом гарячої проточної води для дотримання особистої гігієни учнів;
 | Завершено | виконано | Ремонтні роботи |
|  | * не підведено гарячу проточну воду в мучному та в м’ясо- рибному (сирої продукції) цехах;
 | Управління освіти | 2018 рік | За наявності коштів. |
|  | * відсутній психрометр для контролю вологості в повітрі, в приміщенні де зберігаються сипучі продукти.

- не достатньо підтоварників для зберігання бакалійної групи товарів;- не достатньо кухонного посуду;- потребує заміни сушка для посуду; | ПП «Мега-крокус » | до 01.02.2018 |  |
| - відсутня протирочна для варених овочів; | Управління освіти  |  2018р  | За наявності коштів |
| - відсутні змішувачі в мийному відділенні; | Управління освіти  | в 2018р. | 9000 |
|  - не відповідає вимогам температура та вологість в спортивній залі. | Управління освіти,Директор НВК | виконано |  |
| Ліцей №4 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;
 | ДМБК(Програма «Сучасне місто»)  |  2018 рік  | 422,700 |
| * відсутня захисна арматура на світильнику в кімнаті для персоналу;
 | ПП Якимова Л.І.  | до 01.02.2018 |  |
|  - не відповідає вимогам температура в спортивній залі. |  | виконано |  |
| ЗНЗ №1, | * Потребуює поточного ремонту горячий цех харчоблоку;

  | управління освіти |  червень-серпень 2018  |  |
|  - потребують заміни столи в посудомийній. | Заплановано закупити управлінням освіти  |  2018р. | 2000 |
|  ЗНЗ №5 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;

 - відсутнє освітлення в коморі для зберігання овочів; | ДМБК (Програма «Сучасне місто») |  2019 рік  | 430,800 |
|  ЗНЗ №4 |  Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;* не працює над тепловим обладнанням припливно-витягувальна вентиляційна система;
* протікає мийна ванна в посудомийній;
* відсутні змішувачі до мийних ванн в цеху сирих продуктів;
* відсутня раковина для дотримання особистої гігієни кух. працівників;
 | ДМБК (Програма «Сучасне місто») |  2018 р. | 293,200 |
|  | відсутня гаряча проточна вода для миття рук учнів школи | Управління освіти | виконано |  |
|  | * порушується товарне сусідство продуктів (в цеху сирих продуктів встановлено холодильник для готової продукції, де зберігаються сосиски з курячим філе, останнє без маркування);

- не в повному об’ємі зберігаються добові проби;- пощерблений емальований посуд (розноси);- відсутнє маркування курячих яєць (300 шт. в накладній, не вказано постачальника, наявний тільки підпис);- відсутнє маркування на терезах; | УПП виробничо-комерційна фірма «Ніна»  | до 01.02.2018 |  |
|  - не відповідає вимогам температура, та освітлення в спортивній залі. |  | виконано |  |
| ЗНЗ №13 | Потребує капітального ремонту приміщення роздаткової; – відсутні змішувачі в мийному відділенні роздаткової; | ДМБК (Програма «Сучасне місто») | 2019 р. |  |
| - не відповідає вимогам температура в спортивній залі. |  | виконано |  |
| НВК «Любисток» | * –Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку та підсобні приміщення; Не підведено гарячу проточну воду до мийних ванн м’ясного та овочевого цехів;
 | ДМБК (Програма «Сучасне місто») |  2019 р. | 387,000 |
| * потребують заміни стелажі для кухонного посуду;
* Відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні де зберігаються сипучі продукти.
 | ПП «Мега-Крокус»  ПП «Мега-Крокус»  | до 01.03.2018до 01.02.2018 |  |
| - не відповідає вимогам температура, в спортивній залі. |  | виконано |  |
| Гімназія №6 | * Потребують капітального ремонту приміщення обідяної зали та харчоблоку;

При проведенні капітального ремонту приміщень харчоблоку рекомендовано врахувати облаштування санвузла для працівників кухні. | ДМБК( Програма «Сучасне місто» ) |  2018 рк  | 115,700 |
| потребує ремонту електросковорода;* потребує ремонту холодильник для зберігання молочної продукції;
 | ПП «Мега-Крокус» |  |  |
| відсутні марміти для підігріву готових страв;* не підведено гарячу проточну воду до рукомийників для дотримання особистої гігієни учнів;
 | управління освіти  | в 2018р. | 22,300Заплановано закупити марміт та бойлер |
| Зош №14 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; ­­­­­
* потребує ремонту раковина для миття рук учнів (з 3-х функціонує 2-і);

Рекомендовано при проведенні капітального ремонту приміщень харчоблоку передбачити відокремлення цеху овочів сирих від чистого кухонного посуду;відсутнє освітлення в коморі, де зберігаються сипучі продукти | ДМБК (Програма «Сучасне місто» )  |  2019 р. | 267,700 |
| * відсутня гаряча проточна вода в обідяній залі для дотримання особистої гігієни учнів;
* відсутня проточна гаряча вода в м'ясо-рибному цеху;
 | управління освіти  |  в 2018р. | 12,000Заплановано закупити 2 бойлери |
| - не відповідає вимогам температура, вологість в спортивній залі |  | виконано |  |
| Рекомендовано завершити монтаж припливно - витягувальної вентиляційної системи; |  | виконано |  |
| Зош№3 | -Відсутня гаряча проточна вода у санвузлі для працівників кухні;  | ДМБК( Програма «Сучасне місто» )  |  2018 рк  | 317,600капітальний ремонт санвузлів |
| Рекомендовано облаштувати умивальники в обідній залі для дотримання правил особистої гігієни учнів при проведенні капітального ремонту. | Управління освіти | 2018р | За наявності коштів |
| Ліцей №2 | - відсутня гаряча проточна вода у санвузлі для працівників кухні. | управління освіти  |  2018р. | 6,000 Заплановано закупит2 бойлери  |
| Гімназія №7 | - комора для сипучих продуктів потребує косметичного ремонту; - відсутній плафон для лампи в складі для зберігання сирих овочів;- в санвузлі для працівників кухні відсутня гаряча проточна вода. | ПП Якимова Л.І.  | до 01.09.2018до 01.02.2018 до 01.09.2018 |  |
| Зош №10 | Проводять капітальний ремонт всіх приміщень харчоблоку. | ПП Гаврилюк В.В  | виконано |  |
| Зош№16 | Не забезпечено харчоблок необхідним технологічним обладнанням ( відсутня картоплечистка, протирочна машина); | управління освіти  | червень-серпень 2018 | За наявності коштів |
|  відсутній вентиляційний зонт над плитами в гарячому цеху; | при проведені поточного ремонту харчоблоку |  червень-серпень 2018 |  |
|  відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні де зберігаються сипучі продукти. | ПП «Мега-Крокус»  | до 01.02.2018р. |  |
| Зош №27 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;
* не працюють (не підключені) мийні ванни для миття кухонного посуду
* в кімнаті дотримання особистої гігієни персоналу відсутня гаряча проточна вода до рукомийників.
 | ДМБК (Програма «Сучасне місто» )  |  2018 рік  | 586,300 |
| Зош №11 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;
 | ДМБК (Програма «Сучасне місто» )  | 2018 рік | 355,900 |
| - не відремонтовані 2 –а марміти та холодильна вітрина | ПП «Мега-Крокус»  | до 01.09.2018р. |  |

Головний спеціаліст управління освіти Л,М.Делечук

 Чернівецької міської ради

Інженер-технолог управління освіти В.В.Драгомерецька

Чернівецької міської ради