Додаток до листа

управління освіти міської ради

від 31.01.2018р. № 01-34/ 241

Заходи

з усунення недоліків за результатами комісійних обстежень Чернівецьким міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

в період з 29 листопада 2017 року по 15 грудня 2017 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заклади | Недоліки/зауваження | Відповідальні | Термін виконання | Сума, вид закупівель, робіт |
| ЗНЗ№24 | -Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку відсутня гаряча проточна вода в цеху сирої продукції (м'ясо-рибний цех) та в гарячому цеху (для миття рук персоналу) | ДМБК | 2019р |  |
| -незавершені ремонтні роботи в складських приміщеннях, овочевому сховищі, туалетній та душовій для працівників кухні | Управління освіти (ФОП Чорногуз О.Г.) | Роботи виконані станом на 01.01.2018 | 99,500тис.грн |
| -відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні, де зберігаються сипучі продукти. | ПП «Мега Крокус») | до 01.02.2018р |  |
| ЗНЗ №25 | * Потребує ремонту марміт (з 4-х камфор функціонує 1); | ПП Якимова Л.І. | до 01.09.2018р |  |
| * відсутня проточна гаряча вода в гарячому цеху (для миття рук); * відсутні мийні ванни в м'ясо-рибному цеху; | управління освіти , директор ЗОШ | червень-серпень 2018 | (11,000+3,500тгрн)  буде закуплено бойлер і мийні ванни |
| -Відсутня шафа для зберігання особистих речей працівників харчоблоку. | ПП Якимова Л.І. | до 01.02.2018 |  |
| ЗНЗ №8 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; * відсутня гаряча проточна вода в цеху сирої продукції (м'ясо-рибний цех); * відсутня раковина для миття рук в туалетній кімнаті; * відсутнє освітлення приміщення, в якому розташоване холодильне обладнання; * припливно- витягувальна система працює неефективно;   - не ознайомлені в наказі під підпис особи, які відповідають за організацію харчування учнів школи. | ДМБК( Програма «Сучасне місто»)  Адміністрація ЗОШ | 2018 рік  виконано | 269,200тис.грн. |
| Гімназія №3 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; * потребує ремонту раковина для миття рук учнів; * не працює припливно-витягувальна система над тепловим обладнанням; * не підведена гаряча проточна вода до встановлених ванн в гарячому цеху; відсутній стік води в посудомийній | ДМБК( Програма «Сучасне місто») | 2018 рік | 388,500тис.грн. |
| * наявні мийні ванни фізично зношені та потребують заміни (з 6-ти мийних ванн працює - 2); | Управління освіти ,  Директор гімназії | червень-серпень 2018 | 10тис.  (3 мийні ванни). |
| * не організований питний режим для учнів гімназії; | ПП «Мега Крокус» | до 01.02.2018 |  |
| * потребує заміни термометр, для контролю температурного режиму в холодильнику; * відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні де зберігаються сипучі продукти; | ПП «Мега Крокус»  .  ПП «Мега Крокус» | до 01.02.2018р.  до 01.02.2018р. |  |
| - порушується зберігання продуктів харчування (в цеху сирої продукції зберігається холодильне обладнання з гастрономічними продуктами). | ПП «Мега Крокус» | до 01.02.2018р. |  |
| ЗОШ №19 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; * відсутня гаряча проточна вода для миття рук школярів, недостатньо раковин для миття рук; * відсутня гаряча проточна вода в гарячому цеху | ДМБК( Програма «Сучасне місто») | 2019 рік, після ремонту будівлі фасаду школи. | 97,400 |
| * відсутні мийні ванни для миття риби сирої, м’яса сирого, та овочів сирих; | управління освіти. | червень-серпень 2018 | 11,500  ( 2 бойлера та мийні ванни) |
| * не ведеться по формі журнал бракеражу готової продукції; | ПП «Мега-Крокус.» | виконано |  |
| * не працюють 2-а марміти; * не достатньо холодильного обладнання (в одному холодильнику зберігається сира та готова продукція); | ПП «Мега-Крокус» | до 01.03.2018  до 01.09.2018 | закупити гастроємності для марміту  закупити холодильник |
| - не відповідає вимогам освітлення в спортивному залі. | Директор ЗОШ | виконано |  |
| ЗНЗ № 6 | * не підведено проточну гарячу воду для миття рук школярів, уражені грибком стіни овочевого цеху, частково коридору та обідньої зали; | Управління освіти,  Директор ЗОШ | червень-серпень 2018 | планується заміна електричних мереж, та збільшення потужності. Встановлення закуплених 2 бойлерів, та проведення косметичного ремонту на харчоблоці. |
| - потребує заміни сушка для зберігання столового посуду. | ПП «Мега-Крокус» | до 01.02.2018 | закупити сушку для зберігання столового посуду |
| НВК «Лідер» | * не створені належні умови для зберігання хліба;   - відсутнє маркування державною мовою на картонній тарі печінки курячої мороженої. | ПП «Мега-Крокус» | до 01.02.2018 |  |
| - не відповідає вимогам температура, вологість та освітлення в спортивному залі. | Управління освіти,  Директор НВК | червень-серпень 2018 | 18тис.  заплановано поточний ремонт в спортивному залі. |
| НВК «Берегиня» | * проводяться ремонтні роботи припливно–витягувальної вентиляційної системи, заміна вікон та встановлення 5-ти раковин з підводом гарячої проточної води для дотримання особистої гігієни учнів; | Завершено | виконано | Ремонтні роботи |
|  | * не підведено гарячу проточну воду в мучному та в м’ясо- рибному (сирої продукції) цехах; | Управління освіти | 2018 рік | За наявності коштів. |
|  | * відсутній психрометр для контролю вологості в повітрі, в приміщенні де зберігаються сипучі продукти.   - не достатньо підтоварників для зберігання бакалійної групи товарів;  - не достатньо кухонного посуду;  - потребує заміни сушка для посуду; | ПП «Мега-крокус » | до 01.02.2018 |  |
| - відсутня протирочна для варених овочів; | Управління освіти | 2018р | За наявності коштів |
| - відсутні змішувачі в мийному відділенні; | Управління освіти | в 2018р. | 9000 |
| - не відповідає вимогам температура та вологість в спортивній залі. | Управління освіти,  Директор НВК | виконано |  |
| Ліцей №4 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; | ДМБК(Програма «Сучасне місто») | 2018 рік | 422,700 |
| * відсутня захисна арматура на світильнику в кімнаті для персоналу; | ПП Якимова Л.І. | до 01.02.2018 |  |
| - не відповідає вимогам температура в спортивній залі. |  | виконано |  |
| ЗНЗ №1, | * Потребуює поточного ремонту горячий цех харчоблоку; | управління освіти | червень-серпень 2018 |  |
| - потребують заміни столи в посудомийній. | Заплановано закупити управлінням освіти | 2018р. | 2000 |
| ЗНЗ №5 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;   - відсутнє освітлення в коморі для зберігання овочів; | ДМБК (Програма «Сучасне місто») | 2019 рік | 430,800 |
| ЗНЗ №4 | Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку;   * не працює над тепловим обладнанням припливно-витягувальна вентиляційна система; * протікає мийна ванна в посудомийній; * відсутні змішувачі до мийних ванн в цеху сирих продуктів; * відсутня раковина для дотримання особистої гігієни кух. працівників; | ДМБК (Програма «Сучасне місто») | 2018 р. | 293,200 |
|  | відсутня гаряча проточна вода для миття рук учнів школи | Управління освіти | виконано |  |
|  | * порушується товарне сусідство продуктів (в цеху сирих продуктів встановлено холодильник для готової продукції, де зберігаються сосиски з курячим філе, останнє без маркування);   - не в повному об’ємі зберігаються добові проби;  - пощерблений емальований посуд (розноси);  - відсутнє маркування курячих яєць (300 шт. в накладній, не вказано постачальника, наявний тільки підпис);  - відсутнє маркування на терезах; | УПП виробничо-комерційна фірма «Ніна» | до 01.02.2018 |  |
| - не відповідає вимогам температура, та освітлення в спортивній залі. |  | виконано |  |
| ЗНЗ №13 | Потребує капітального ремонту приміщення роздаткової;  – відсутні змішувачі в мийному відділенні роздаткової; | ДМБК (Програма «Сучасне місто») | 2019 р. |  |
| - не відповідає вимогам температура в спортивній залі. |  | виконано |  |
| НВК «Любисток» | * –Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку та підсобні приміщення; Не підведено гарячу проточну воду до мийних ванн м’ясного та овочевого цехів; | ДМБК (Програма «Сучасне місто») | 2019 р. | 387,000 |
| * потребують заміни стелажі для кухонного посуду; * Відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні де зберігаються сипучі продукти. | ПП «Мега-Крокус»  ПП «Мега-Крокус» | до 01.03.2018  до 01.02.2018 |  |
| - не відповідає вимогам температура, в спортивній залі. |  | виконано |  |
| Гімназія №6 | * Потребують капітального ремонту приміщення обідяної зали та харчоблоку;   При проведенні капітального ремонту приміщень харчоблоку рекомендовано врахувати облаштування санвузла для працівників кухні. | ДМБК( Програма «Сучасне місто» ) | 2018 рк | 115,700 |
| потребує ремонту електросковорода;   * потребує ремонту холодильник для зберігання молочної продукції; | ПП «Мега-Крокус» |  |  |
| відсутні марміти для підігріву готових страв;   * не підведено гарячу проточну воду до рукомийників для дотримання особистої гігієни учнів; | управління освіти | в 2018р. | 22,300  Заплановано закупити марміт та бойлер |
| Зош №14 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; ­­­­­ * потребує ремонту раковина для миття рук учнів (з 3-х функціонує 2-і);   Рекомендовано при проведенні капітального ремонту приміщень харчоблоку передбачити відокремлення цеху овочів сирих від чистого кухонного посуду;  відсутнє освітлення в коморі, де зберігаються сипучі продукти | ДМБК (Програма «Сучасне місто» ) | 2019 р. | 267,700 |
| * відсутня гаряча проточна вода в обідяній залі для дотримання особистої гігієни учнів; * відсутня проточна гаряча вода в м'ясо-рибному цеху; | управління освіти | в 2018р. | 12,000  Заплановано закупити 2 бойлери |
| - не відповідає вимогам температура, вологість в спортивній залі |  | виконано |  |
| Рекомендовано завершити монтаж припливно - витягувальної вентиляційної системи; |  | виконано |  |
| Зош№3 | -Відсутня гаряча проточна вода у санвузлі для працівників кухні; | ДМБК( Програма «Сучасне місто» ) | 2018 рк | 317,600  капітальний ремонт санвузлів |
| Рекомендовано облаштувати умивальники в обідній залі для дотримання правил особистої гігієни учнів при проведенні капітального ремонту. | Управління освіти | 2018р | За наявності коштів |
| Ліцей №2 | - відсутня гаряча проточна вода у санвузлі для працівників кухні. | управління освіти | 2018р. | 6,000 Заплановано закупит2 бойлери |
| Гімназія №7 | - комора для сипучих продуктів потребує косметичного ремонту;  - відсутній плафон для лампи в складі для зберігання сирих овочів;  - в санвузлі для працівників кухні відсутня гаряча проточна вода. | ПП Якимова Л.І. | до 01.09.2018  до 01.02.2018  до 01.09.2018 |  |
| Зош №10 | Проводять капітальний ремонт всіх приміщень харчоблоку. | ПП Гаврилюк В.В | виконано |  |
| Зош№16 | Не забезпечено харчоблок необхідним технологічним обладнанням ( відсутня картоплечистка, протирочна машина); | управління освіти | червень-серпень 2018 | За наявності коштів |
| відсутній вентиляційний зонт над плитами в гарячому цеху; | при проведені поточного ремонту харчоблоку | червень-серпень 2018 |  |
| відсутній психрометр для контролю вологості в приміщенні де зберігаються сипучі продукти. | ПП «Мега-Крокус» | до 01.02.2018р. |  |
| Зош №27 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; * не працюють (не підключені) мийні ванни для миття кухонного посуду * в кімнаті дотримання особистої гігієни персоналу відсутня гаряча проточна вода до рукомийників. | ДМБК (Програма «Сучасне місто» ) | 2018 рік | 586,300 |
| Зош №11 | * Потребують капітального ремонту приміщення харчоблоку; | ДМБК (Програма «Сучасне місто» ) | 2018 рік | 355,900 |
| - не відремонтовані 2 –а марміти та холодильна вітрина | ПП «Мега-Крокус» | до 01.09.2018р. |  |

Головний спеціаліст управління освіти Л,М.Делечук

Чернівецької міської ради

Інженер-технолог управління освіти В.В.Драгомерецька

Чернівецької міської ради